北京市城镇燃气图形标志图解

《城镇燃气管理条例》已于2011年3月1日起公布实施。该条例第三十五条明确规定“燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志。”

为贯彻执行《城镇燃气管理条例》，便于社会公众正确辨识燃气设施安全警示标志其含义，现将执行《城镇燃气标志标准》（CJJ/T153-2010）的60个安全标志（包括25个禁止标志、18个警告标志、12个指令标志和5个提示标志）及20个燃气设施名称标志图解明示如下：

一、社会公众应了解的标志

表1   禁止标志

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 禁止吸烟的场所 |
| 2 |  | 禁止明火的场所 |
| 3 |  | 燃气输配系统生产区、液化天然气生产区、液化石油气储存及灌瓶区、压缩天然气加气站等禁止带火种进入的场所 |
| 4 |  | 城镇燃气门站、调压站等禁止明火的场所 |
| 5 |  | 液态燃气生产区、储存区及装卸区、图档资料室、计算机房等禁止用水灭火的场所 |
| 6 |  | 城镇燃气门站、调压站（箱）、储灌站、加气站等禁止存放易燃物的场所 |
| 7 |  | 压缩机、电动阀门、泵等禁止随意改变运行或停止状态的设备处 |
| 8 |  | 变电室及移动电源开关等处 |
| 9 |  | 燃气厂站内及施工现场沟槽、室内外工艺管道等禁止跨越的地段 |
| 10 |  | 场站站台、灌装台、施工现场沟槽、脚手架等不允许跳下的地点 |
| 11 |  | 厂站内设备之间通道、埋地管道上方、消防通道等处 |
| 12 |  | 燃气输配系统生产区、带气作业施工现场及燃气泄漏警戒区域等有静电火花会导致燃气爆炸的场所 |
| 13 |  | 燃气输配系统生产区、带气作业施工现场及燃气泄漏警戒区域等有静电火花会导致燃气爆炸的场所 |
| 14 |  | 厂站生产区、调压站、带气作业施工现场及燃气泄漏警戒区域等处 |
| 15 |  | 燃气输配系统生产区、带气作业施工现场及燃气泄漏警戒区域等禁止非工作人员入内的场所 |
| 16 |  | 禁止随意改变阀门开、关状态的场所 |
| 17 |  | 设备碰撞产生火花易发生燃气爆炸的场所 |
| 18 |  | 施工及抢修作业现场、生产车间等有吊装设备或有吊装操作的场所 |
| 19 |  | 穿越通行河道的燃气管道处 |
| 20 |  | 跨河或沿管桥敷设的燃气管道等处 |
| 21 |  | 架空燃气管道处 |
| 22 |  | 跨河或沿管桥敷设的燃气管道、架空管道等处 |
| 24 |  | 埋地燃气管道处 |
| 25 |  | 禁止机动车驶入的区域 |

表2  警告标志

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 易造成人员伤害的场所及设备等处 |
| 2 |  | 易发生爆炸危险的场所 |
| 3 |  | 变配电设施、开关等有可能发生触电危险的电器设备和线路处 |
| 4 |  | 施工及抢修作业现场、生产车间等有吊装设备或有吊装操作的场所 |
| 5 |  | 场站站台、灌装台、施工现场沟槽、脚手架等易发生坠落事故的作业地点 |
| 6 |  | 有坑洞易造成伤害的作业地点 |
| 7 |  | 有塌方危险区域 |
| 8 |  | 燃气厂站内车、人混合行走的区域 |
| 10 |  | 使用燃烧器具的地点 |
| 11 |  | 燃气阀门井、地下调压站箱等自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间处 |
| 12 |  | 燃气阀门井、地下调压站箱等自然通风不良，易造成有毒有害物质积聚或氧含量不足的空间处 |
| 13 |  | 易发生雷击危害的场所 |

表3  指令标志

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 阀门井、地下调压站箱等,自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间处 |
| 2 |  | 电焊、检修设备操作地点等有飞溅物质的场所 |
| 3 |  | 门站、调压站等噪声较大易对人体造成伤害的场所 |
| 4 |  | 电焊、检修设备操作地点等有飞溅物质的场所 |
| 5 |  | 燃气施工、抢修抢险作业现场及生产车间等处 |
| 9 |  | 高温及有腐蚀危害的作业场所 |
| 10 |  | 燃气门站、液化石油气厂站、CNG加气站等有静电火花会导致燃气爆炸的场所 |

表4  提示标志

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 经有关部门划定的可使用明火的区域 |
| 2 |  | 经有关部门划定的可进行放散作业的区域 |
| 3 |  | 燃气抢修区域 |
| 4 |  | 燃气施工区域 |
| 5 |  | 安全出口 |

表5  燃气设施名称标志名称、图形符号、设置范围和地点

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 燃气调压站 |
| 2 |  | 调压箱（柜） |
| 3 |  | 阀门室（井） |
| 4 |  | 燃气表箱 |
| 5 |  | 液化石油气灌装场所 |
| 6 |  | 液化石油气空瓶放置区 |
| 7 |  | 液化石油气实瓶放置区 |

二、燃气企业应设置的标志

表1   禁止标志

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 禁止吸烟的场所 |
| 2 |  | 禁止明火的场所 |
| 3 |  | 燃气输配系统生产区、液化天然气生产区、液化石油气储存及灌瓶区、压缩天然气加气站等禁止带火种进入的场所 |
| 4 |  | 城镇燃气门站、调压站等禁止明火的场所 |
| 5 |  | 液态燃气生产区、储存区及装卸区、图档资料室、计算机房等禁止用水灭火的场所 |
| 6 |  | 城镇燃气门站、调压站（箱）、储灌站、加气站等禁止存放易燃物的场所 |
| 7 |  | 压缩机、电动阀门、泵等禁止随意改变运行或停止状态的设备处 |
| 8 |  | 变电室及移动电源开关等处 |
| 9 |  | 燃气厂站内及施工现场沟槽、室内外工艺管道等禁止跨越的地段 |
| 10 |  | 场站站台、灌装台、施工现场沟槽、脚手架等不允许跳下的地点 |
| 11 |  | 厂站内设备之间通道、埋地管道上方、消防通道等处 |
| 12 |  | 燃气输配系统生产区、带气作业施工现场及燃气泄漏警戒区域等有静电火花会导致燃气爆炸的场所 |
| 13 |  | 燃气输配系统生产区、带气作业施工现场及燃气泄漏警戒区域等有静电火花会导致燃气爆炸的场所 |
| 14 |  | 厂站生产区、调压站、带气作业施工现场及燃气泄漏警戒区域等处 |
| 15 |  | 燃气输配系统生产区、带气作业施工现场及燃气泄漏警戒区域等禁止非工作人员入内的场所 |
| 16 |  | 禁止随意改变阀门开、关状态的场所 |
| 17 |  | 设备碰撞产生火花易发生燃气爆炸的场所 |
| 18 |  | 施工及抢修作业现场、生产车间等有吊装设备或有吊装操作的场所 |
| 19 |  | 穿越通行河道的燃气管道处 |
| 20 |  | 跨河或沿管桥敷设的燃气管道等处 |
| 21 |  | 架空燃气管道处 |
| 22 |  | 跨河或沿管桥敷设的燃气管道、架空管道等处 |
| 23 |  | 低温的液化天然气和液化石油气液相管道、蒸汽管道等处 |
| 24 |  | 埋地燃气管道处 |
| 25 |  | 禁止机动车驶入的区域 |

表2  警告标志

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 易造成人员伤害的场所及设备等处 |
| 2 |  | 易发生爆炸危险的场所 |
| 3 |  | 变配电设施、开关等有可能发生触电危险的电器设备和线路处 |
| 4 |  | 施工及抢修作业现场、生产车间等有吊装设备或有吊装操作的场所 |
| 5 |  | 场站站台、灌装台、施工现场沟槽、脚手架等易发生坠落事故的作业地点 |
| 6 |  | 有坑洞易造成伤害的作业地点 |
| 7 |  | 有塌方危险区域 |
| 8 |  | 燃气厂站内车、人混合行走的区域 |
| 9 |  | 燃气门站、调压站等噪声较大易对人体造成伤害的场所 |
| 10 |  | 使用燃烧器具的地点 |
| 11 |  | 燃气阀门井、地下调压站箱等自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间处 |
| 12 |  | 燃气阀门井、地下调压站箱等自然通风不良，易造成有毒有害物质积聚或氧含量不足的空间处 |
| 13 |  | 易发生雷击危害的场所 |
| 14 |  | 液化天然气及液化石油气站内低温管道和低温储存容器等处 |
| 15 |  | 燃气厂站、加气站、高压输气设备等处 |
| 16 |  | 输送高温流体的地点 |
| 17 |  | 电焊、检修设备操作地点等有飞溅物质的场所 |
| 18 |  | 能产生电离辐射危害的场所 |

表3  指令标志

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 阀门井、地下调压站箱等,自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间处 |
| 2 |  | 电焊、检修设备操作地点等有飞溅物质的场所 |
| 3 |  | 门站、调压站等噪声较大易对人体造成伤害的场所 |
| 4 |  | 电焊、检修设备操作地点等有飞溅物质的场所 |
| 5 |  | 燃气施工、抢修抢险作业现场及生产车间等处 |
| 6 |  | 加臭区、设备检修、高温及低温管道等具有腐蚀、灼烫、低温、刺伤等易伤害手部的场所 |
| 7 |  | 具有腐蚀、灼烫、低温、刺伤、砸伤等易伤害脚部的场所 |
| 8 |  | 下阀门井检修操作及高空作业等易发生坠落的作业场所 |
| 9 |  | 高温及有腐蚀危害的作业场所 |
| 10 |  | 燃气门站、液化石油气厂站、CNG加气站等有静电火花会导致燃气爆炸的场所 |
| 11 |  | 有火花会导致燃气爆炸的场所 |
| 12 |  | 有机动车辆进入的燃气生产区、设备区、作业区、液化气装瓶区等场所 |

表4  提示标志

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 经有关部门划定的可使用明火的区域 |
| 2 |  | 经有关部门划定的可进行放散作业的区域 |
| 3 |  | 燃气抢修区域 |
| 4 |  | 燃气施工区域 |
| 5 |  | 安全出口 |

表5  燃气设施名称标志名称、图形符号、设置范围和地点

| 序号 | 名称及图形符号 | 设置范围和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 设置加臭设备的区域 |
| 2 |  | 混气间 |
| 3 |  | 燃气储罐区 |
| 4 |  | 压缩机室 |
| 5 |  | 燃气净化、过滤区域 |
| 6 |  | 设置调压设备的场所 |
| 7 |  | 燃气计量区域 |
| 8 |  | 燃气调压站 |
| 9 |  | 调压箱（柜） |
| 10 |  | 阀门室（井） |
| 11 |  | 燃气表箱 |
| 12 |  | 燃气装卸区域 |
| 13 |  | 燃气气化区 |
| 14 |  | 液化石油气灌装场所 |
| 15 |  | 液化石油气空瓶放置区 |
| 16 |  | 液化石油气实瓶放置区 |
| 17 |  | 通风机房 |
| 18 |  | 消防水泵房 |
| 19 |  | 消防水池 |
| 20 |  | 设置循环水泵的场所 |