ICS 27.010

CCS F10

DB11

北京市地方标准

DB11/T XXXX—XXXX

代替 DB11/T 598-2018

供热企业服务规范

Specification for heating services in heat-supply enterprises

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

北京市市场监督管理局  发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

5 服务内容	2

5.1 服务平台	2

5.2 合同签订	2

5.3 收费退费	2

5.4 入户巡检	3

5.5 维修及改造服务	3

5.6 室温检测	3

5.7 暂停和恢复供暖	3

5.8 诉求处理	3

5.9 应急服务	4

6 服务人员及信息管理	4

6.1 人员要求	4

6.2 信息管理	4

7 服务评价	4

附录A（规范性）  服务场所设置要求	5

附录B（资料性）  供暖服务信息公示内容	6

附录C（资料性）　入户及无线室温测温记录表	7

附录D（资料性）　热用户诉求台账	10

附录E（资料性）　供热企业服务人员工牌	11

附录F（规范性）　入户服务要求	12

附录G（资料性）  热用户信息台账	13

附录H（资料性）  供热企业服务评价表	14

参考文献	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 598—2018《供热企业服务规范》，与DB11/T 598—2018相比，除结构调整外，主要条款变化如下：

——更改了标准的适用范围（见第1章，2018版的第1章）；

——更改了“术语和定义”（见第3章，2018版的第3章）；

——更改了“一般要求”（见第4章，2018版的第4章）

——删除了“服务提供”“运行管理”（见2018版的第5章、第6章）；

——增加了“服务内容”“服务人员及信息管理”（见第5章、第6章）；

——更改了“服务评价”（见第7章，2018版的第7章）；

——增加了“附录A 服务场所设置要求”；

——增加了“附录B 供暖服务信息公示内容”；

——增加了“附录C 入户及无线室温测温记录表”；

——增加了“附录D 热用户诉求台账”；

——增加了“附录E 供热企业服务人员工牌”；

——更改了“附录F 入户服务要求”（见附录F，2018版的附录A）；

——增加了“附录G 热用户信息台账”

——增加了“附录H 供热企业服务评价表”。

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

本文件起草单位：金房能源集团股份有限公司、北京首开城市运营服务集团有限公司、北京市热力集团有限责任公司、中房城市能源科技有限公司、北京市供热协会、北京北燃绿谷供热科技发展有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2008年首次发布为DB11/T 598—2008，2018年第一次修订；

——本次为第二次修订。

供热企业服务规范

- 范围

本文件规定了供热企业供暖服务的一般要求、服务内容、服务人员及信息管理和服务评价。

本文件适用于供热企业向热用户提供供暖服务的活动。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 20273  信息安全技术  数据库管理系统安全技术要求

GB/T 20484  冷空气等级

GB/T 31502  信息安全技术  电子支付系统安全保护框架

DB11/T 745  采暖住宅室内空气温度测量方法

DB11/T 2407  供暖系统入户巡检规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

供热企业 heat-supply enterprises

从事供热生产运行服务的单位。

- 3.2

供暖服务 heating service

供热企业为满足热用户需求而提供的供暖服务和用暖服务活动。

- 3.3

热用户 heat user

从供热系统获得热能的单位或个人用户。

- 3.4

服务平台 service platform

是指供热企业为热用户受理业务和提供服务的媒介或场所。

- 一般要求

4.1  应建立覆盖服务全过程的规范化体系，包括管理制度、人员及物资保障、流程规范和服务评价等。

4.2  应关注热用户需求，为热用户提供安全、稳定、质量合格的供暖服务。

4.3  应按政府确定的或合同约定的供暖时间供暖，保障热用户室温符合相关设计标准或合同约定的供暖温度。

4.4  应利用大数据、人工智能等先进技术，加快智能供热平台建设，促进供暖服务向高效率、高质量、精细化发展。

- 服务内容

  - 平台服务

    - 应建立服务平台，通过线上服务系统和线下服务场所为热用户提供以下服务：

- a)  查询；

- b)  咨询；

- c)  报修；

- d)  合同签订；

- e)  收费退费；

- f)  暂停和恢复供暖；

- g)  诉求处理；

- h)  信息公示；

- i） 其他。

- 5.1.2  应按照附录A要求建立固定或临时服务场所。

5.1.3  应通过服务平台按照附录B向热用户公示供暖服务信息。

5.1.4  应设立24小时服务热线。

  - 合同签订

- 5.2.1  宜采用《北京市居民供热采暖合同》和《北京市非居民供热采暖合同》示范文本与热用户签订供热采暖合同。

5.2.2  合同签订前应告知热用户主要条款内容，包括收费方式、采暖计费面积、供暖室内温度标准、收费及退费标准、暂停或恢复供暖、合同期限及续签、室内设施维修改造主体等，并提示热用户提供不动产权证、房屋所有权证等载明建筑面积的相关证明材料。

5.2.3  应与热用户产权人签订供热采暖合同。发生以下情况之一时，应重新签订合同：

- a)  产权人变更；

- b)  示范文本更新；

- c)  计费面积变化；

- d)  收费标准调整；

- e)  其他。

  - 收费退费

- 5.3.1  应提供线上收费服务，确保线上收费系统安全稳定、应用界面便捷。

- 5.3.2  应按照价格部门公布的收费标准及合同约定的收费时间收取热费，收费标准调整时应告知热用户。

- 5.3.3  应为热用户开具发票和明细，注明供暖面积、金额、时间等信息。

- 5.3.4  应按照合同约定的退费条件和方式提供退费服务，并告知热用户退费结果。

- 5.3.5  应建立热用户收费退费台账，提供查询服务。

  - 入户巡检

- 5.4.1  应制定入户巡检计划，告知热用户巡检时间、范围和需要配合事项等内容。

- 5.4.2  应按照DB11/T 2407的要求对热用户进行入户巡检。

  - 维修及改造服务

5.5.1  应提供入户维修和室内供热设施改造咨询服务。应根据热用户维修需求进行上门维修。改造咨询服务内容应包括设施材质、大小、间距、安装位置等方面的改造建议。

- 5.5.2  应提前公示有偿维修或改造服务收费标准，经热用户确认后实施维修或改造，并提供发票。

5.5.3  维修前应告知热用户维修内容、维修时间、消耗材料等，维修后应确认设施正常运行，并告知热用户维修结果。

  - 室温检测

    - 应建立室温检测制度，包括测温时间、测温比例、测温方式、测温仪器等内容。

    - 测温方式应包含入户测温和无线室温监测。测温的仪器及技术要求符合DB11/T 745。

- 5.6.3  入户测温时间宜避开12时至15时之间。

5.6.4  供暖期间每旬居民用户测温比例应≥5%。重点抽查边角户、阴面户、末端户、诉求户等。满足下列情况之一时，应适当提高抽测频次：

a)  未经建筑节能改造和供热系统改造的老旧小区；

b)  室温投诉率高于全市平均水平的小区；

c)  符合GB/T 20484中规定的寒潮天气期间；

d)  其他。

5.6.5  应建立室温在线监测系统，实时采集热用户室温数据。

5.6.6  测温结果应由热用户确认，并按照附录C进行测温记录。

5.6.7  对测温结果存在争议的，应在争议房间内使用室温采集装置连续48小时监测室温情况或再次上门复测。

  - 暂停和恢复供暖

- 5.7.1  应提供线上办理暂停、恢复供暖服务，与符合办理条件的热用户签订《北京市居民集中供热暂停供热协议》，暂停供热期满后热用户有继续暂停供热或恢复供热需求的，需向乙方书面提出申请，并签订《暂停供热协议续签确认单》或《恢复供热确认单》。

5.7.2  接到暂停或恢复供暖申请后应在5个工作日内完成现场评估并反馈评估结果，评估结果包括是否符合办理条件、办理所需材料费和人工费等；符合办理条件的应在2个工作日内实施暂停或恢复措施。

  - 诉求处理

5.8.1  应建立热用户诉求管理制度，包括受理平台、受理时间、处理措施、回访跟踪、台账管理等内容。

5.8.2  应设立电话、网络、服务场所等多种诉求受理渠道。

5.8.3  诉求处置按照以下标准执行：

a)  应在30分钟内响应诉求，2小时内上门检修，6小时内解决故障；

b)  漏水等紧急诉求应立即响应并在30分钟内到达现场进行紧急处置；

c)  无法按时处理的应与热用户约定诉求解决方法和时间并按约定完成。

5.8.4  应对热用户诉求进行回访，跟进诉求处理进程和结果。

5.8.5  应按照附录D建立诉求分类台账，分析系统存在问题，制定系统整改方案。

  - 应急服务

- 5.9.1  应制定热用户应急服务预案，包括临时供热保暖设施、紧急救助、信息公示、答复口径、舆论引导等内容。

- 5.9.2  宜准备移动热源等临时供热设施。停暖时间超过2小时以上、室温低于15℃时，可向热用户提供热水袋、暖贴、电暖器等临时保暖设施。

- 5.9.3  应在停暖30分钟内通过张贴公告、发送短信等方式向受影响热用户进行信息公示，公示内容应包括抢修位置、抢修原因、停暖时间、停暖范围、停暖面积、现场负责人及联系方式、预计恢复供暖时间。应每30分钟公示最新进展直至恢复供暖。

- 5.9.4  应与所属街道、社区、物业建立抢修联动和信息共享机制，及时更新答复口径。

- 5.9.5  应实时监测舆论动态，及时关注舆论焦点、公示事件进展、回应焦点问题。

- 服务人员及信息管理

  - 人员要求

- 6.1.1  服务人员应熟练掌握岗位所需的热用户服务业务知识。

6.1.2  服务人员应在采暖季开始前完成不少于24学时的岗前安全教育培训，通过理论考核与实操评估后方可上岗；全年应累计参与不少于40学时的专业技能提升培训，考核不合格的应重新培训。

6.1.3  服务人员在工作时间应仪容仪表整洁，统一着装，佩戴注明了单位、部门、编号、姓名和照片的工作标识牌（见附录E）。

6.1.4  服务人员在服务热用户时，应文明用语、举止得体、礼貌服务。

6.1.5  服务人员应做好工作记录和工作交接，重要和紧急问题应及时上报、妥善处理。

6.1.6  服务人员应按照附录F开展入户服务。

  - 信息管理

6.2.1  应建立健全信息资料档案，包括热用户信息台账（见附录G）、诉求信息、入户巡检、室内测温、人员培训、业务办理、服务评价等方面，应采用信息化系统进行数据录入、管理。

6.2.2  应定期归档，归档文件应标注标题、日期、责任人等信息，根据实际情况设置保存期限。应建立完善的档案检索系统。

6.2.3  热用户数据存储应符合GB/T 20273，对敏感个人信息进行访问控制。

6.2.4  应向热用户提供符合GB/T 31502要求的收费系统，并对收费系统进行安全评估和漏洞扫描，及时修复安全问题。

- 服务评价

  - 应建立服务评价制度，包括评价周期、评价内容、评价方法、评价结果与应用等。

  - 通过资料查阅、现场检查等方式，在每个供暖季结束后参照附录H进行自我评价，评价内容包括但不限于热用户满意度调查情况、工单分析情况、服务人员及信息管理情况、服务完成情况。

  - 按照评价结果分析存在问题，制定服务改进措施并追踪改进结果。

- 附  录  A

- （规范性）

服务场所设置要求

A.1  固定线下服务场所

A.1.1  易于寻找，在门口合适处应悬挂注明单位名称、营业时间的标志牌，意见箱或意见簿，宜在小区内设立引导指示牌。

A.1.2  进行设备设施管理及环境卫生维护，将办公区与服务区、生活区分开。地面清洁，桌椅摆放整齐，工作台干净整洁；卫生间洁具摆放整齐，空气清新无异味。

A.1.3  服务场所内应设置符合GB 2894要求警示标识和文字辅助标识。在易滑倒、易绊倒的位置，应设置“当心滑倒”等警示标识；出入口、通道、楼梯等位置，应设置“注意安全”“小心台阶”等标识；在消防设施、安全通道等位置，应设置明显的指示标识；服务场所外车辆停放整齐，不占用公用道路，无障碍通道保持畅通。

A.1.4  服务柜台应摆放带有照片、姓名的服务人员工牌。应在明显处张贴服务人员的岗位职责及联系方式、收费标准、收费时间、缴费方式、代收热费银行网点信息、供暖服务收费标准、收费人员服务准则、报修服务流程、投诉处理流程等内容的展板。

A.1.5  应具备宣传功能，在宣传架放置服务宣传折页、政策文件等。

A.1.6  宜设置热用户自助服务计算机终端。宜安装实时录音及图像装置。

A.1.7  与到访热用户平视交流，宜提供便民服务设施。

A.2  临时线下服务场所

A.2.1  易于寻找，服务时应设立引导指示牌。

A.2.2  进行设备设施管理及环境卫生维护。地面清洁，桌椅摆放整齐。

A.2.3  不占用公用道路，无障碍通道保持畅通。

A.2.4  应在摆放服务人员的岗位职责及联系方式、收费标准、收费时间、交费方式、代收热费银行网点信息、供暖服务收费标准、收费人员服务准则、报修服务流程、投诉处理流程等内容的临时展板。

A.2.5  应具备宣传功能，现场放置服务宣传折页、政策文件等。

A.2.6  应确保临时服务场所的安全性、稳定性，配备安全、消防设施。

附  录  B

（资料性）

供暖服务信息公示内容

表B.1规定了供暖服务信息公示内容。

表B.1  供暖服务信息公示内容

| 信息公示事项 | 公示内容 |
| --- | --- |
| 政策法规 | 相关行业管理部门颁布的管理办法和指导性政策文件。 |
| 供热常识 | 供热设施安全使用方法、漏水等突发事件的应急措施等。 |
| 供热企业信息 | 供热企业名称、锅炉房（机房）名称、供暖范围、供暖时限、服务场所、联系方式（服务人员姓名、电话、微信，24小时服务热线，社区监督电话）等。 |
| 收费信息 | 收费标准、业务流程等。 |
| 上水调试通知 | 上水调试时间、小区地址、片区负责人、联系方式、注意事项等，需提前 7 天公示。 |
| 暂停供热通知 | 办理截止时间、办理地点、联系方式、办理条件、办理所需材料等。 |
| 应急抢修公告 | 抢修位置、抢修原因、停暖时间、停暖范围、停暖面积、现场负责人及联系方式、预计恢复供暖时间等。 |
| 降温预警通知 | 预警时间、预警强度、预警范围、供暖服务联系人及联系方式等。 |
| 提前或延长供暖通知 | 提前或延长时间、供暖质量、供暖服务联系人及联系方式等。 |

附  录  C

（资料性）

入户及无线室温测温记录表

表C.1规定了入户测温记录表。

表C.1入户测温记录表

| 入户测温记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房（热力站）名称： |  |  |  |  |  |
| 小区名称： |  |  |  |  |  |
| 测温设备编号： |  |  | 天气情况： |  |  |
| 测温时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 测温地点： 楼 单元 号 |  |  |  | 相对热源距离：£远 £中 £近 |  |
| 测温设备检定或校验时间： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测温场所 | 供暖温度 |  | 房间朝向 | 在楼栋位置 |
| 1 | 卧室1 |  |  |  | £边户 £顶层 £中间层 £一层 £半地下 |
| 2 | 卧室2 |  |  |  |  |
| 3 | 起居室 |  |  |  |  |
| 4 | 其他： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 热用户签字： |  |  |  |  |  |
| 测温单位： |  |  |  |  |  |
| 入户人员： |  |  |  |  |  |
| 主管领导： |  |  |  |  |  |
| 注：在温度栏内填写实测温度数值； 在楼栋位置、与热源距离栏内，用“√”表示。 |  |  |  |  |  |

- 表C.2规定了无线室温监测记录表。

- 表C.2  无线室温监测记录表

| 无线室温监测记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度采集日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 天气情况： |  |  |  |
| 相对热源距离：£远 £中 £近 |  |  | 在楼栋位置：£边户 £顶层 £中间层 £底层 |  |  |  |  |  |
| 楼 | 单元 | 楼层 | 房间号 | 设备类型 |  | 设备编号 | 设备品牌 | 设备安装位置 |
| 1点温度 | 2点温度 | 3点温度 | 4点温度 | 5点温度 |  | 6点温度 | 7点温度 | 8点温度 |
| 9点温度 | 10点温度 | 11点温度 | 12点温度 | 12点温度 |  | 14点温度 | 15点温度 | 16点温度 |
| 17点温度 | 18点温度 | 19点温度 | 20点温度 | 21点温度 |  | 22点温度 | 23点温度 | 24点温度 |
| 测温单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  D

（资料性）

热用户诉求台账

表D.1规定了热用户诉求台账。

表D.1  热用户诉求台账

| 诉求时间 | 工单编号 | 市级编号 | 工单 来源 | 诉求分类 | 诉求 内容 | 诉求人 | 电话 | 行政区 | 小区名称 | 地址 | 供热管家 | 室外 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市级、 区级、 单位级 | 咨询、报修、 投诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理人 | 处理时间 | 处理方式 | 是否 响应 | 是否解决 | 是否 满意 | 处理 结果 | 是否只考核响应率 | 客厅温度 | 卧室1 温度 | 卧室2 温度 | 其他温度 | 回访 结果 |
|  |  | 上门、 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  E

（资料性）

供热企业服务人员工牌

图E.1给出了供热企业服务人员工牌。

- 图E.1  供热企业服务人员工牌

附  录  F

（规范性）

入户服务要求

F.1  入户前，服务人员与热用户取得联系，约定入户服务时间，服务人员检查并携带必要的工具和备件，按预约时间入户。如果因特殊原因或紧急情况而无法按时入户，提前向热用户道歉并做出解释，征得热用户谅解后，同热用户约定下一次服务时间。

F.2  如按时入户，热用户不在家或无法取得联系，在明显位置张贴热用户留言条，写好联系电话，预约下次入户时间。

F.3  服务人员入户服务保持良好的精神面貌，进门前按门铃敲门，得到热用户允许后再进门，经热用户同意后再进入各房间。

F.4  服务人员入户统一着装，保持面容、发须和衣物干净整洁，并佩戴工作标识牌，携带工具配件齐全的工具包。

F.5  服务人员使用文明用语，提供维修服务时耐心听取热用户反映问题情况并提供讲解。

F.6  服务人员入户前穿戴鞋套，必要时戴口罩；进行维修时，宜将工具箱放在墙边的适当位置，维修时做好地面和墙面防护。

F.7  服务人员不应酒后提供入户服务，不应在热用户家中抽烟、饮食；不应向热用户索取物品或接受热用户馈赠的物品；不应使用热用户的肥皂和毛巾，不应大声喧哗。

F.8  服务人员入户维修时应规范操作，按照相关维修作业指导的要求进行维修。

F.9  对收费服务项目以及维修操作可能造成物件损坏的情况，在正式操作前得到热用户认可，避免因沟通不当造成争执。

F.10  服务人员就需要收费的情况，事先向热用户告知并出示统一的收费标准，经热用户同意确认后，再按照项目规定要求提供服务。

F.11  维修结束时服务人员将维修完成的物品擦拭干净，调整到热用户指定的状态，并及时将地面与洗手盆产生的垃圾、杂物和污水清理干净。

F.12  维修完成后向热用户当面演示以证实恢复正常，向热用户说明使用事项，并请热用户签字验收。

F.13  服务人员在入户服务结束后，及时将入户资料交回本公司。

附  录  G

（资料性）

热用户信息台账

表G.1规定了热用户信息台账。

表G.1  热用户信息台账

| 热用户信息台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 小区名称 | 建筑年代 | 楼栋名称 | 单元名称 | 楼层 | 房间号 | 建筑面积 | 使用面积 | 计算建筑面积 | 房屋性质 | 供暖状态 | 供暖类型 | 层高 | 房屋位置 | 节能等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住宅/ 非住宅 | 正供/ 低温/ 不供 | 散热器/ 地暖 |  | 边户/ 底层/ 顶层 | 一步/ 二步/ 三步节能 |
| 热源站 | 所属系统 | 阀门状态 | 供暖单价 | 供暖收费面积 | 供暖应收 | 供暖实收 | 减免类型 | 减免金额 | 退费类型 | 退费金额 | 尚欠金额 | 收费员 | 交费 编号 | 诉讼状态 |  |
| 能源站/锅炉房 | 高区/ 中区/ 低区 |  |  |  |  |  | 按天/ 协商/ 暂停 |  | 热计量 |  |  |  |  |  |  |
| 业主姓名 | 业主电话 | 业主性别 | 业主证件类型 | 业主证件号码 | 业主纳税人识别号 | 承租人姓名或承租单位名称 | 承租人 电话 | 承租人 性别 | 承租人 证件类型 | 承租人 证件号码 | 承租人纳税人识别号 | 租赁开始日期 | 租赁结束日期 | 是否 优抚低保 | 是否 公租房 |
| 合同签订类型 | 是否 不热户 | 无线室温监测温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  H

（资料性）

供热企业服务评价表

表H.1规定了供热企业服务评价表。

表H.1  供热企业服务评价表

| 评价事项 | 评价内容 | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.服务体系建设情况 | 是否建立服务体系，体系是否完备。 | 资料查阅（供热运营管理、服务管理、安全操作和应急管理等制度、规程文件等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 2.服务平台建设情况 | 是否建立线上服务系统、设立固定或临时线下服务场所。 | 测试线上服务系统、现场检查线下服务场所等。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否公示供暖服务信息。 | 资料查阅（公示记录等）。 |  |
| 3.合同签订情况 | 合同签订率； 合同变更是否重新签订。 | 资料查阅（告知单和材料清单等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 4.收费退费情况 | 是否有线上收费系统。 | 现场检查（线上收费情况等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否公示收费标准、时间。 | 资料查阅（合同文本等）； 现场检查（服务场所是否公示价格部门收费标准等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 发票开票率。 | 资料查阅（发票底联、数电票开票记录、热用户台账等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否建立热用户收费退费台账。 | 资料查阅（收费退费台账等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |

表H.1  供热企业服务评价表（续）

| 评价事项 | 评价内容 | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.入户巡检情况 | 是否制定入户巡检计划，并告知热用户。 | 资料查阅（巡检计划和巡检记录、公示记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 入户巡检率。 | 资料查阅（入户巡检记录单等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 6.维修及改造情况 | 是否提供入户维修和室内供热设施改造咨询服务。 | 资料查阅（培训记录、热用户诉求台账等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 涉及收费的维修或改造服务是否提供发票。 | 资料查阅（维修改造收费发票等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 7.室温检测情况 | 是否建立室温检测制度。 | 资料查阅（制度文件等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 测温时间是否避开12时至15时之间。 | 资料查阅（测温记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 供暖期间每旬居民用户测温比例是否≥5%。 是否重点抽查边角户、阴面户、末端户、诉求户等。 是否对未经建筑节能改造和供热系统改造的老旧小区、室温投诉率高于全市平均水平的小区、符合GB/T 20484中规定的寒潮天气期间适当提高抽测频次。 | 资料查阅（测温记录等）； 现场抽查测温情况等。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 测温仪器是否符合DB11/T 745要求。 | 资料查阅（仪器检测报告和合格证等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否建立室温在线监测系统，并将室温采集数据上传至行业监管平台。 | 通过市区行业监管平台查阅室温数据等。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 测温结果是否由热用户确认。 | 资料查阅（入户测温记录表等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 8.暂停和恢复供暖情况 | 是否在规定时间内完成暂停或恢复供暖措施。 | 资料查阅（申请单、申请回执等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |

表H.1  供热企业服务评价表（续）

| 评价事项 | 评价内容 | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.诉求处理情况 | 是否建立热用户诉求管理制度。 | 资料查阅（热用户诉求管理制度文件等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否设立多渠道诉求受理平台。 | 现场检查（诉求受理平台等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否按时响应处理热用户诉求。 | 资料查阅（诉求台账等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否对热用户诉求进行回访。 | 资料查阅（诉求台账等等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 10.应急服务情况 | 是否制定热用户应急服务预案。 | 资料查阅（应急预案文件等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否准备临时保暖设施。 | 现场检查（电暖器等替代用热物资或物资协议等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否公示并更新停暖信息。 | 资料查阅（公示记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 停暖信息是否通报社区、街乡等。 | 资料查阅（联动记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 11.人员情况 | 服务人员是否熟练掌握岗位所需的热用户服务业务知识。 | 现场抽查； 资料查阅（培训、考核记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 服务人员是否完成规定学时的培训，考核是否合格。 |  |  |
|  | 服务人员是否佩戴工作标识牌，工作标识牌是否规范。 | 现场检查（工作标识牌等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 服务人员是否进行工作记录和交接。 | 资料查阅（工作和交接记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |

表H.1  供热企业服务评价表（续）

| 评价事项 | 评价内容 | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.信息情况 | 是否建立热用户信息台账。 | 资料查阅（热用户信息台账等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
|  | 是否向热用户提供符合GB/T 31502要求的支付系统，是否定期对支付系统进行安全检查。 | 现场检查（是否使用正规支付系统和软件、软件跳转是否正常、系统和软件运行日志等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 13.热用户满意度调查情况 | 每个供暖季结束后是否开展热用户满意度调查；调查热用户样本量是否不少于总热用户数的5%。 | 资料查阅（调查记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 14.工单分析情况 | 工单总量、万平米工单量、工单响应率、工单解决率、工单满意率。 | 资料查阅（工单分析记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |
| 15.服务评价完成情况 | 是否建立服务评价制度； 是否在每个供暖季结束后进行服务评价，并制定服务改进措施。 | 资料查阅（评价制度文件、评价记录等）。 | （1）符合内容： （2）需改进内容： （3）改进计划完成时间： |

参  考  文  献

[1]  GB/T 33833  城镇供热服务

[2]  GB/T 17242  投诉处理指南

[3]  GB 55038-2025  住宅项目规范

[4]  GB/T 50627  城镇供热系统评价标准

[5]  GB/T 50893  供热系统节能改造技术规范

[6]  GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

[7]  CJJ 88  城镇供热系统运行维护技术规程

[8]  DB11/T 466  供热采暖系统维修管理规范

[9]  DB11/T 2108  居民用户室内供暖系统改造规范