## 总表
原国华电厂烟囱景观照明设施消隐拆除项目工程量清单
序号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注
1 | 设备拆除
1.1 | 附属建筑设备220米处拆除施工费（莲花瓣部分） | 工日 |  | 730 |  | 详见附表1-1、附图
1.2 | 附属建筑设备 160米处、120米处拆除施工费（照明灯具拆除） | 工日 |  | 230 |  | 见附图
1.3 | 附属建筑设备40米处拆除施工费（烟囱构件、灯具拆除） | 工日 |  | 170 |  | 见附图
1.4 | 剩余灯具、电缆等拆除 | 工日 |  | 670 |  | 见附表1-2
2 | 工程机械费
2.1 | 卷扬机 | 台班 |  | 45 |  | 用于220米、160米、120米处拆除
2.2 | 吊车200吨 | 台班 |  | 10 |  | 40米处拆除使用
2.3 | 吊车20吨 | 台班 |  | 20 |  | 拆除剩余线缆等部分 使用
2.4 | 叉车 | 台班 |  | 30 |  | 装运使用
2.5 | 屈臂升降车 | 台班 |  | 15 |  | 高空作业
3 | 辅材
3.1 | 液氧 | 瓶 |  | 8
3.2 | 丙烷 | 瓶 |  | 8
4 | 安全文明施工费 |  |  | 1
5 | 其他
5.1 | 脚手架搭设 | 项 |  | 1
5.2 | 隔离围挡 | 项 |  | 1
5.3 | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  | 1
5.4 | 二次外运 | 项 |  | 1 |  | 建国路75号运至礼贤镇李各庄50公里路程半挂车6车
6 | 税费 | %
合计

## 附表1-1
附表1-1
序号 | 拆除内容 | 工程量 | 人工费
|  | 单位 | 数量
1 | Φ100×5高温、高强玻璃钢管 | m | 604.44
2 | 高温、高强玻璃钢法兰（法兰内钢管Φ76*4*320） | 个 | 124.2
3 | Φ100×5镀锌钢管加强弯管、焊接法兰 | m | 124.2
4 | Φ32×3镀锌钢管横管 | 根 | 124.2
5 | Φ38×3钢套管接头 | 个 | 248.4
6 | 镀锌铁法兰 | 个 | 41.4
7 | 不锈钢双管卡(卡箍-6*70（130）*410) | 个 | 20.7
8 | 不锈钢双头管箍（管箍花瓣之间连接） | 个 | 62.1
9 | 不锈钢单头管箍 | 个 | 124.2
10 | M10不锈钢螺栓 | 套 | 786.6
11 | M6不锈钢螺栓 | 套 | 496.8
12 | 抱环、柱帽、钢板-8*150*410、连接板200*80 | 吨 | 1.73
13 | M18不锈钢化学螺栓 | 套 | 582
14 | M12不锈钢螺栓 | 套 | 184
15 | M16不锈钢螺栓 | 套 | 253
16 | M20不锈钢螺栓 | 套 | 62.1
17 | 吊装费 | 座 | 1
18 | 工程水电费 | 座 | 1
19 | 渣土运输 | m3 | 204.42
21 | 抱环 | 吨 | 1.73
22 | 花瓣 | 件 | 62.1
23 | 二次搬运费 | 项 | 1
24 | Φ100×5高温、高强玻璃钢管 | m | 71.43
25 | 高温、高强玻璃钢法兰 | 个 | 6
26 | 花瓣拉杆Φ40×4×320镀锌钢套管 | 套 | 18
27 | M6镀锌双母螺栓 | 套 | 72
28 | 截断花瓣钢管 | 套 | 18
29 | 花瓣耐热树脂法兰处内部Φ76×4×320钢套管 | 套 | 36
30 | 花瓣耐热树脂法兰处外侧钢法兰 | 件 | 180
31 | 高强螺栓 | 套 | 936
32 | Φ32×3镀锌钢管横管 | 根 | 18
33 | 花瓣支撑点钢板 | 块 | 18
34 | 花瓣支撑点M16螺栓 | 套 | 72
35 | 抱环热镀锌 | 吨 | 1.5

## 附表1-2
附表1-2
工程名称：原国华电厂烟囱景观照明设施消隐拆除项目 |  | 工程名称：国华电厂烟囱夜景照明工程 | 工程名称：国华电厂烟囱夜景照明工程 | 工程名称：国华电厂烟囱夜景照明工程 | 工程名称：国华电厂烟囱夜景照明工程 | 工程名称：国华电厂烟囱夜景照明工程
序号 | 项目编码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
| 一 | 一 | 照明部分 | 照明部分 | 照明部分
1 | 030213003001 | 030213003001 | 顶部 光纤尾灯 (LED) | 顶部 光纤尾灯 (LED) | 顶部 光纤尾灯 (LED) | 套 | 18
2 | 030213003002 | 030213003002 | 顶部 2000W 变色光柱灯 | 顶部 2000W 变色光柱灯 | 顶部 2000W 变色光柱灯 | 套 | 9
3 | 030213003003 | 030213003003 | 顶部 舞台灯 | 顶部 舞台灯 | 顶部 舞台灯 | 套 | 36
4 | 030213003004 | 030213003004 | 140、190m高 栏杆灯 LED | 140、190m高 栏杆灯 LED | 140、190m高 栏杆灯 LED | 组 | 2
5 | 030213003005 | 030213003005 | 140、190m高 投光灯 LED | 140、190m高 投光灯 LED | 140、190m高 投光灯 LED | 套 | 42
6 | 030213003006 | 030213003006 | 激光灯 | 激光灯 | 激光灯 | 套 | 2
7 | 030213003007 | 030213003007 | 底部投影灯(福娃金印成像灯) | 底部投影灯(福娃金印成像灯) | 底部投影灯(福娃金印成像灯) | 套 | 9
8 | 030213003008 | 030213003008 | 底部变色柱体灯 | 底部变色柱体灯 | 底部变色柱体灯 | 套 | 30
9 | 030213003009 | 030213003009 | 底部变色光柱灯 | 底部变色光柱灯 | 底部变色光柱灯 | 套 | 48
10 | 030213003010 | 030213003010 | 蓝天白云灯 | 蓝天白云灯 | 蓝天白云灯 | 套 | 9
11 | 030208001001 | 030208001001 | 电力电缆 YJV32-4×70+1×35 | 电力电缆 YJV32-4×70+1×35 | 电力电缆 YJV32-4×70+1×35 | m | 305.5
12 | 030208001002 | 030208001002 | 电力电缆 YJV-4×120+1×70-SR | 电力电缆 YJV-4×120+1×70-SR | 电力电缆 YJV-4×120+1×70-SR | m | 23
13 | 030208001003 | 030208001003 | 电力电缆 YJV-4×70+1×35-SR | 电力电缆 YJV-4×70+1×35-SR | 电力电缆 YJV-4×70+1×35-SR | m | 353.8
14 | 030208001004 | 030208001004 | 电力电缆 YJV-5×10-SR | 电力电缆 YJV-5×10-SR | 电力电缆 YJV-5×10-SR | m | 904
15 | 030208001005 | 030208001005 | 电力电缆 YJV-3×10-SR | 电力电缆 YJV-3×10-SR | 电力电缆 YJV-3×10-SR | m | 3108.9
16 | 030208001006 | 030208001006 | 电力电缆 YJV-3×10-SC32 | 电力电缆 YJV-3×10-SC32 | 电力电缆 YJV-3×10-SC32 | m | 107
17 | 030208001007 | 030208001007 | 电力电缆 YJV-3×4-SR | 电力电缆 YJV-3×4-SR | 电力电缆 YJV-3×4-SR | m | 620.5
18 | 030208001008 | 030208001008 | 电力电缆 YJV-3×2.5-SR | 电力电缆 YJV-3×2.5-SR | 电力电缆 YJV-3×2.5-SR | m | 280
19 | 030212002001 | 030212002001 | 线槽 50×50 | 线槽 50×50 | 线槽 50×50 | m | 459
20 | 030212002002 | 030212002002 | 线槽 150×75 | 线槽 150×75 | 线槽 150×75 | m | 273
21 | 030212002003 | 030212002003 | 线槽 200×100 | 线槽 200×100 | 线槽 200×100 | m | 41
22 | 030212002004 | 030212002004 | 线槽 250×125 | 线槽 250×125 | 线槽 250×125 | m | 55.42
23 | 030212002005 | 030212002005 | 线槽 600×200 | 线槽 600×200 | 线槽 600×200 | m | 20
24 | 030212002006 | 030212002006 | 线槽 800×200 | 线槽 800×200 | 线槽 800×200 | m | 19.8
25 | 030212002007 | 030212002007 | 线槽 1000×200 | 线槽 1000×200 | 线槽 1000×200 | m | 12
26 | 030212001014 | 030212001014 | 电气配管 普利卡管15# | 电气配管 普利卡管15# | 电气配管 普利卡管15# | m | 1200
27 | 030212001015 | 030212001015 | 电气配管 普利卡管25# | 电气配管 普利卡管25# | 电气配管 普利卡管25# | m | 480
28 | 030212001016 | 030212001016 | 金属支架 | 金属支架制作 | 金属支架制作 | KG | 921.8
29 | 030212001017 | 030212001017 | 铸铝接线盒 20 | 铸铝接线盒 20 | 铸铝接线盒 20 | 个 | 441
30 | 030212001019 | 030212001019 | 混凝土墩 250×300×300 | 混凝土墩 250×300×300 | 混凝土墩 250×300×300 | 个 | 300
31 | 030209001001 | 030209001001 | 接地装置 | 接地装置 | 接地装置 | 项 | 1
32 | 030204018001 | 030204018001 | 配电箱 3# | 配电箱 3# | 配电箱 3# | 台 | 1
33 | 030204018002 | 030204018002 | 配电箱 4# | 配电箱 4# | 配电箱 4# | 台 | 1
34 | 030204018003 | 030204018003 | 配电箱 2-1# | 配电箱 2-1# | 配电箱 2-1# | 台 | 1
35 | 030204018004 | 030204018004 | 配电箱 2 | 配电箱 2 | 配电箱 2 |  | 1
36 | 030204018005 | 030204018005 | 配电箱 2-3# | 配电箱 2-3# | 配电箱 2-3# | 台 | 1
37 | 030204018006 | 030204018006 | 配电箱 5#、6#、7#、8# | 配电箱 5#、6#、7#、8# | 配电箱 5#、6#、7#、8# | 台 | 4
38 | 030204018007 | 030204018007 | 配电箱 9#、10# | 配电箱 9#、10# | 配电箱 9#、10# | 台 | 2
39 | 030209002001 | 030209002001 | 原有避雷针拆除 | 原有避雷针拆除 | 原有避雷针拆除 | 套 | 1
40 | 二 | 二 | 弱电部分 | 弱电部分 | 弱电部分
41 | 030204001001 | 030204001001 | 弱电信号控制器 DMX512 | 弱电信号控制器 DMX512 | 弱电信号控制器 DMX512 | 台 | 1
42 | 030204016001 | 030204016001 | 模块控制箱 | 模块控制箱 | 模块控制箱 | 台 | 1
43 | 030204017001 | 030204017001 | π接箱 | π接箱 | π接箱 | 台 | 3
44 | 030204017002 | 030204017002 | 弱电信号放大箱 | 弱电信号放大箱 | 弱电信号放大箱 | 台 | 21
45 | 030212003006 | 030212003006 | 电气配线 RVVP-2×0.8 | 电气配线 RVVP-2×0.8 | 电气配线 RVVP-2×0.8 | m | 540
46 | 030212003008 | 030212003008 | 电气配线 RVVP-2×0.75-SC20 | 电气配线 RVVP-2×0.75-SC20 | 电气配线 RVVP-2×0.75-SC20 | m | 3085
47 | 030212001010 | 030212001010 | 电气配管 SC20明敷 | 电气配管 SC20明敷 | 电气配管 SC20明敷 | m | 1645.5
48 | 030212001011 | 030212001011 | 电气配管 SC32明敷 | 电气配管 SC32明敷 | 电气配管 SC32明敷 | m | 145
49 | 030208002003 | 030208002003 | 控制电缆 KVV-4×1.5 | 控制电缆 KVV-4×1.5 | 控制电缆 KVV-4×1.5 | m | 520