# 附件2

# 2023年度北京市电动汽车充换电设施建设

# 运营奖励项目申报书

申报单位：

申报方向：(单位内部充电设施  (“统建统服”试点项目

(移动充电设施      (居住区公用充电设施

(社会公用充电设施  (充电精品示范区

(换电设施

(有序充电、V2G、光（储）充充电设施

申报时间：

联 系 人：

联系电话：

一、申报单位基本情况

包括但不限于：单位名称、成立时间、办公地点、企业性质、企业法人、企业股东、注册资金、经营范围、公司人员规模、2022年主营业务收入、利润、税金、固定资产、资产负债率及京内和京外充换电设施建设规模等内容。

表1 申报单位2022年基本情况

| 公司财务情况 | 京内充换电设施（个） | 京外充换电设施（个） |
| --- | --- | --- |
| 主营业务收入（万元） | 利润 （万元） | 税金 （万元） | 固定资产（万元） | 资产负债率（%） |  |  |

二、申报项目基本情况

按照申报方向，以充电站为单元，分类别说明项目基本情况，包括但不限于：项目名称、建设地点、建设内容及规模、充电设备功率类型及技术参数、充电桩与停车位比、项目总投资及分项投资、项目投运时间等情况，其中“统建统服”试点项目、充电精品示范区项目还需说明项目符合“统建统服”、充电精品示范区要求等情况。

表2  填写申报方向  申报项目基本情况

| 充换电站名称 | 建设地点 | 充电桩数量（个） | 功率 （千瓦) | 充电桩与停车位比 | 总投资情况（万元） | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建筑工程费 | 充电桩购置费 | 电力增容费 | 其他 费用 |  |

表3  换电设施  申报项目基本情况

| 换电站名称 | 建设地点 | 充电机数量（个） | 电池仓数量（个） | 电池数量（个） | 充电机总功率（千瓦) | 总投资情况（万元） | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 建筑工程费 | 换电站设备购置费 | 电力增容费 | 电池购置费 | 其他 费用 |  |

三、自建平台运营情况

包括平台建设概况、功能、运营状况、与市级平台对接情况（包括但不限于接入充换电设施总数量和功率、状态信息互联互通情况、充电订单传送情况等），若没有自建平台，则说明委托平台的情况。

表3 申报单位平台运营情况

| 平台名称 | 建成时间 | 运营情况 | 与市级平台互联互通情况 | 与其他平台互联互通情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 站数（个） | 桩数（个） | 功率 （千瓦） | 接入站数（个） | 接入桩数（个） | 接入功率（千瓦） | 互联互通程度 | 平台名称 | 接入站数（个） | 接入桩数（个） | 接入功率 （千瓦） |

注：“互联互通程度”从静态数据互通、动态数据互通、启停互通三个选项中选填。

四、申报项目运营情况

包括运营模式、运维团队、管理制度（含运维管理、安全管理）、电价与服务价格、收费模式、充电停车泊位管理、投保情况、近6个月实际运营状况（含充电量、客户类型）等。如申报有序充电、V2G、光（储）充充电设施，还需说明项目功能实现路径及效果，效果包括有序充电、V2G、光（储）充时间特点、有序充电量、V2G放电量、光伏发电量及用电情况等。

表4 申报项目运营情况

| 充换电站名称 | 电费价格（元/度） | 服务费价格（元/度） | 保险 类型 | 保险费用（元/年） | 近6个月充电量（万度） | 主要客户类型 | 电动汽车（专用）泊位管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“电动汽车（专用）泊位管理”从租赁车位、施划电动汽车专用泊位、施划电动汽车泊位、差异化停车费用、其他、无等选项中选填。

2.运营不足6个月的，只填写运营期的状况，并说明具体周期。

五、其他需要说明的内容

包括但不限于以下内容：

（一）配套设施建设情况。重点描述餐饮、雨棚、共享充电宝、便利店、自动售货机、饮水机、洗车设备、休息室等配套设施建设服务情况。

（二）重点区域建设保障情况。重点说明在乡村、A级以上景区、高速公路服务区等重点区域建设的充电站情况。

（三）充电停车管理情况。重点说明为解决非充电车辆占用充电车位问题所采取的手段及效果。

六、附件

1.充换电设施建设明细表（从市级平台导出）。

2.市级平台开具的接入说明。

3.申报单位营业执照。

4.申报单位关于奖励资金发放的银行账号信息的说明，包括开户名称及账号。

5.申报单位安全生产管理制度相关文件，重点包括岗位责任制度、巡查制度、隐患排查治理制度及巡检记录、应急值守制度、安全培训制度、运维团队人员资质证书及对应的近3个月的社保缴纳记录等。

6.单位内部充电设施、移动充电设施、公用充电设施（含居住区公用和社会公用）、换电设施，V2G、光（储）充、有序充电桩等示范充电桩的申报单位与场地方签订的充换电设施建设合作协议（以下简称协议），协议应签订至2024年12月31日及以后，其中：居住区公用充电设施申报单位与场地方签订的协议可由业委会、物管会、居委会、村委会出具的意见书代替；充电精品示范区中示范站点的建设运营单位、“统建统服”试点项目服务商与场地方签订的协议有效期结束时间不早于2024年12月31日，且能证明协议能够正常续约至项目建成验收后运营5年及以上。

7.第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质）出具的充换电设施产品标准符合性合格报告（单位内部充电设施、V2G、光（储）充、有序充电桩除外）。

8.具有明确验收结论且验收单位盖章的充换电设施竣工验收报告（内部充电设施、V2G、光（储）充、有序充电桩、“统建统服”试点项目除外）。

9.第三方检测机构（具备CNAS资质）出具的现场验收检验报告，验收检测内容见附件2-1（仅单位内部充电设施、V2G、光（储）充、有序充电桩、“统建统服”试点项目、充电精品示范区提交）。

10.充电安全责任保险、火灾保险或公众责任险等保单及明细，保单时间需覆盖至2023年12月31日。

11.第三方组织出具的“统建统服”试点项目验收确认单（仅“统建统服”试点项目提交）。

12.建设投资情况材料，包括充电桩设备购置、电气改造、土建、其他固定资产投资费用及对应合同、发票等财务凭证（仅单位内部充电设施、公用充电设施、换电设施，V2G、光储充、有序充电桩提交）。

13.充电设施可为公务用车及职工自有电动汽车使用的说明（仅单位内部充电设施提交，附件2-2）。

14.申报单位承诺书（附件2-3）。

# 附件2-1

# 现场验收检验内容

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 充电设备 合格文件 | 有CNAS标志的充电设备检测报告 | / | 核查 |
| 2.1 | 充电站专用变压器 | 检查变压器的型号、配置和数量，核对变压器技术参数及实际施工结果与合同、设计图纸等技术文件是否相符 | NB/T 33004-2020 | 核查 |
| 2.2 | 变流柜及控制柜等盘柜 | 检查供电系统盘柜的型号、配置和数量，核对盘柜技术参数及实际施工结果与合同、设计图纸等技术文件是否相符 |  | 核查 |
| 2.3 | 低压配线 | 检查低压配线的接线盒相序、配电设备布置、配电线路保护、配电线路的敷设等，核对配电设备技术参数及实际施工结果与图纸是否相符 |  | 核查 |
| 2.4 | 电缆 | 检查电缆的型号、配置和参数，核对电缆技术参数及实际施工结果与合同、设计图纸等技术文件是否相符 |  | 核查 |
| 2.5 | 防雷接地 | 检查供电系统电气装置的防雷和接地，核对实际施工结果与设计图纸是否相符 |  | 核查 |
| 3.1 | 工程施工 | 充电设备安装应牢固，设备供电电缆型号、规格及主电路电缆的长度应符合设计要求 | NB/T 33004-2020 | 核查 |
|  |  | 二次回路应接线正确，接线端子应牢固，回路编号应正确、清晰 |  | 检查 |
|  |  | 充电设备安装好后电缆沟（管）应采用防火材料可靠封堵 |  | 检查 |
|  |  | 充电设备安装高度应保证电气连接和人机交互操作方便，并采取必要的防盗、防撞、防恶意破坏措施 |  | 检查 |
|  |  | 充电设备的布置应预留设备维护检修空间 |  | 检查 |
|  |  | 保护接地端子应可靠接地 | GB 50966-2014 | 检查 |
| 3.2 | 标识和说明 | 供电设备应清晰标识以下内容：公司名称、简称、商标或可识别制造商的独特标识；设备编号、产品型号；序列号或生产批次号；生产日期；额定输出电压（V）和额定输出电流（A）；额定输入交流（AC）或直流（DC）；室内使用或室外使用 | GB/T 18487.1-2015 | 检查 |
| 3.3 | 交流充电桩 | 桩体应在醒目位置标识操作说明文字及图形 | NB/T 33004-2020 | 检查 |
|  |  | 检查交流充电桩的型号、配置和数量，按照合同和技术协议等文件进行验收 |  | 核查 |
|  |  | 基本构成、结构、标志与标识、技术参数：检查交流充电桩图纸与实物，核对充电技术参数，按照合同和技术协议等相关文件验收 |  | 核查 |
|  |  | 充电控制导引、通信功能、电子锁止功能、人机交互功能、计量功能、急停功能、保护功能按照合同和技术协议等相关文件验收 |  | 核查 |
|  |  | 能显示各状态下的相关信息，包括运行状态、充电电量和计费信息 | GB 50966-2014 | 检查 |
|  |  | 有急停开关，在充电过程中可使用该装置紧急切断输出电源 |  | 检查 |
|  |  | 检查充电连接器的结构、物理尺寸、端子定义 | NB/T 33004-2020 | 检查 |
|  |  | 检查交流充电桩的防雷接地 |  | 检查 |
|  |  | 剩余电流保护器 | GB/T 18487.1-2015 | 测试 |
|  |  | 充电连接控制时序测试 | GB/T 34657.1-2017 | 测试 |
|  |  | CP接地测试 |  | 测试 |
| 3.4 | 非车载充电机（直流充电桩） | 桩体应在醒目位置标识操作说明文字及图形 | NB/T 33004-2020 | 检查 |
|  |  | 检查非车载充电机的型号、配置和数量，按照合同和技术协议等文件进行验收 |  | 核查 |
|  |  | 基本构成、结构、标志与标识、技术参数：检查非车载充电机图纸与实物，核对充电技术参数，按照合同和技术协议等相关文件验收 |  | 核查 |
|  |  | 充电控制功能、通信功能、绝缘检测功能、电子锁止功能、人机交互功能、计量功能、急停功能、保护功能按照合同和技术协议等相关文件验收 |  | 核查 |
|  |  | 具有待机、充电、充满等状态的指示，能够显示输出电压、 输出电流、电能量等信息，故障时应有相应的告警信息 | GB 50966-2014 | 检查 |
|  |  | 具备本地和远程紧急停机功能，紧急、停机后系统不应自动复位 |  | 检查 |
|  |  | 检查充电连接器的结构、物理尺寸、端子定义 | NB/T 33004-2020 | 检查 |
|  |  | 检查非车载充电机的防雷接地 |  | 检查 |
|  |  | 充电连接控制时序测试 | GB/T 34657.1-2017 | 测试 |
|  |  | 车辆接口断开测试 |  | 测试 |
|  |  | 绝缘故障测试 |  | 测试 |
|  |  | 通信协议一致性DP.3003（过温过流过压等） |  | 测试 |
| 4.1 | 充电监控 | 采集非车载充电机工作状态、功率、电压、电流和电能量 | GB 50966-2014 | 检查 |
|  |  | 采集交流充电样的工作状态、电压、电流和电能量 |  | 检查 |

# 附件2-2

# 关于充电设施可为公务用车及职工

# 自有电动汽车使用的说明

（产权单位）在  （充电设施详细地址）投资建设的    个充电桩（直流桩   个，交流桩   个），用于             （使用单位）公务用车/职工自有电动汽车使用。

特此说明。

使用单位名称（盖章）：

年   月   日

# 附件2-3

# 承诺书

我单位就2023年申报的充换电设施，承诺如下：

1.所提供的全部文件、证件、有关材料及其复印件均真实、合法、有效，并对其承担一切法律责任。

2.申报运营奖励的社会公用充电设施、充电精品示范区、“统建统服”试点项目能够面向社会开放使用。

3.申报建设奖励的单位内部充电设施、换电设施、有序充电、V2G、光（储）充充电设施项目未使用财政资金建设。

4.申报建设奖励的单位内部充电设施，能够为充电设施使用单位的公务用车及职工自有电动汽车使用。

5.申报的充换电设施如出现拆除、长期停运或更换位置等运营异常情况，将及时向市城市管理委报告有关情况。

申报单位名称（公章）：

年   月   日