项目编号：ZCHB-2026-G-030

四环路大修四惠桥、定慧桥景观照明提升四惠桥高压配电建设施工项目

比 选 文 件

采 购 人：北京市城市管理委员会

采购代理机构：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司

2026年03月

目   录

第一章 比选公告	2

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	16

第四章 合同条款	23

第五章 技术需求	40

第六章 比选申请文件格式	42

第一章 比选公告

项目概况

四环路大修四惠桥、定慧桥景观照明提升四惠桥高压配电建设施工项目的潜在供应商应在线上获取比选文件，并于2026年03月30日上午09时30分（北京时间）前提交比选申请文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCHB-2026-G-030

项目名称：四环路大修四惠桥、定慧桥景观照明提升四惠桥高压配电建设施工项目

采购方式：竞争比选

最高限价：50.590458万元

工程范围：更换四环路四惠桥景观照明250kVA箱变2座。

计划工期：10日历天。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：供应商具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质；具备承装（修、试）电力设施许可证承修类三级（含）以上资质；具备有效的安全生产许可证；

4.本项目不接受联合体。

三、获取比选文件

时 间：2026年03月23日09时00分至2026年03月27日16时00分（北京时间）

地 点：线上获取

方 式：竞争比选文件已随公告同步公开，供应商可自行获取。获取文件后仍需办理登记手续，供应商需将“法定代表人授权委托书（原件）、授权代表身份证（复印件）、”以上材料加盖公章（备注联系人及电话）扫描并发送至zhongchuangbeijing@163.com。未在规定时间内按照要求办理登记手续，在竞争比选申请文件开启时，采购人将拒绝接收其比选申请文件。售 价：人民币0元/本，售后不退

四、比选申请文件递交

递交比选申请文件截止时间：2026年03月30日上午09时30分（北京时间），逾期送达的比选申请文件恕不接收。

地 点：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层。

五、开标及开启时间

时 间：2026年03月30日09时30分（北京时间）

地 点：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层

六、其他补充事宜

无。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北京市城市管理委员会

地    址：北京市西城区广安门内大街317号

联系方式：李老师 010-55570647

2.采购代理机构信息

名    称：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司

地　　址：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层

联系方式：张博忞、陈美竹、姜超评、吕亚芳13121535313/010-88126730

3.项目联系方式

项目联系人：张博忞、陈美竹、姜超评、吕亚芳

电　　 话：13121535313/010-88126730

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是关于要工程采购的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市城市管理委员会 地 址：北京市西城区广安门内大街317号 联系方式：李老师 010-55570647 |
| 1.2 | 计划工期：10日历天。 |
| 1.6 | 本项目最高限价：供应商就本项目报价不得超过采购预算金额，本项目最高限价为50.590458万元，否则将视为非实质性响应而被拒绝。 |
| 1.7 | 本项目质量要求：合格 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标 |
| 1.8（7.5） | 本项目合同价款形式：固定总价合同 |
| 2.1（4） | 合格供应商资格条件要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业； 3.本项目的特定资格要求：供应商具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质；具备承装（修、试）电力设施许可证承修类三级（含）以上资质；具备有效的安全生产许可证。 |
| 2.1（5） | 是否专门面向中小企业采购：是 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加比选：否 |
| 2.2（8） | 对联合体的其他资格要求：无 |
| 3.2.1 | 现场踏勘：不组织 |
| 6.1（3） | 采购需求比选申请文件内容要求： 详见第五章 技术需求 |
| 8.1 | 比选申请文件有效期：自提交比选申请文件截止之日起90日历天。 |
| 9.1 | 正本：1份、副本：4份（副本可以是正本的复印件） 报价一览表：1份 完整的比选申请文件电子文档1份（格式:盖章PDF扫描版及WORD版） 比选申请文件建议双面胶装。 注：现场需手持授权委托书原件及被授权人身份证复印件加盖公章一份。 |
| 11.1 | 保证金形式：电汇支票 响应担保函正本 汇票银行保函正本 保证金数额：人民币/元（大写金额：/） 开户名称： 开户银行： 账号： 比选申请文件中需提供响应保证金汇款凭证复印件。响应保证金必须从供应商基本账户汇出或转出，并一次性汇入或转入采购人指定的账户，注明项目名称，否则无效。 |
| 18.1 | 评审小组推荐成交候选人数量：3名 |
| 19 | 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 23 | 成交服务费： 成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构交纳代理服务费，采购代理服务费收费参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定的方式，采用差额定率累进计费方式计算。在代理业务范围内所发生的其他额外费用均由成交供应商支付。 |
| 合同付款方式 | 详见第四章 合同条款 |
| 其 他 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系人及电话：张博忞 13121535313； 通讯地址：北京市东城区永外沙子口路76号院18号楼东侧门6层。 |
|  | 标的名称：四环路大修四惠桥、定慧桥景观照明提升四惠桥高压配电建设施工项目 标的所属行业：建筑业 |

一  总 则

1．项目简介

1.1 采购人名称、地址及联系方式：见前附表；

1.2 项目名称、项目编号、计划工期：见第一章；

1.3 采购方式：竞争比选；

1.4采购代理机构名称：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司；

1.5 采购代理机构地址及联系方式：见第一章；

1.6 采购预算及控制金额：见前附表；

1.7 本项目的质量及施工现场安全生产标准化管理目标等级要求：见前附表；

1.8 本项目合同价款形式：见前附表。

2．合格供应商资格条件

2.1 满足以下条件的供应商是合格的比选供应商，可以参加本次比选：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织、自然人或者联合体。

（2）具备其它法规规定的本项目供应商应当具备的资格条件。遵守国家有关法规和政府采购的有关规定。

（3）从本公司正式获得了本项目的比选文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

（5）若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所报产品为非中小企业产品，其比选申请文件将作为无效文件被拒绝。

（6）未出现本条款“2.3”规定的情形。

2.2 如前附表中允许联合体参加比选，对联合体规定如下：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份比选。

（2）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（3）采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

（4）联合体各方应签订共同比选协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同比选协议连同比选申请文件一并提交。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加比选，共同比选协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同比选协议合同总金额的比例。

（6）联合体各方签订共同比选协议后，不得再以自己名义单独在同一项目的同一分包（或标段）中比选，也不得组成新的联合体参加同一项目的同一分包（或标段）比选。

（7）联合体各方在同一比选项目的同一分包（或标段）中以自己名义单独比选或者参加其他联合体比选的，相关比选比选申请文件均无效。

（8）对联合体的其他资格要求见前附表。

2.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的。

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目。

3．比选费用及现场踏勘

3.1 供应商应承担自身所有与比选活动有关的费用，不论比选的结果如何，在任何情况下比选组织者均无义务和责任承担这些费用。

3.2现场踏勘

3.2.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

3.2.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

3.2.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.2.4在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制比选申请文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

二  比选文件

4．比选文件构成

4.1 比选文件包括：比选公告、供应商须知、评审办法、合同条款、技术需求、比选申请文件格式。

4.2 比选供应商应认真阅读比选文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制比选申请文件，并对其提交的比选申请文件的真实性、合法性承担法律责任。如果比选供应商没有按照比选文件的要求对比选文件做出实质性响应，该比选申请文件将有可能被拒绝。

5．比选文件的澄清或者修改

5.1在提交比选申请文件截止时间前，采购人、采购代理公司或者评审小组可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，并由采购代理公司发出。澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。对比选文件的修改，将以书面形式通知已获取比选文件的每一供应商。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响比选申请文件编制的，我公司将在提交比选申请文件截止之日3日前通知，不足3日的，将相应顺延提交比选申请文件截止时间。

5.3 为使供应商有足够的时间按比选文件的修改要求考虑修正比选申请文件，采购人可酌情推迟比选的截止日期和，并将此变更通知每一供应商。

三  比选申请文件的编制

6．比选申请文件的构成

6.1 按照比选文件的要求，供应商编制的比选申请文件具体构成如下：

（1）报价函；

（2）报价一览表及已标价工程量清单；

（3）需求比选申请文件：见前附表要求；

（4）合同条款及技术条款应答表；

（5）资格证明文件：见比选公告要求；

（6）保证金：单独递交（如有）；

（7）施工组织设计（格式自拟）

（8）比选文件要求的其他内容。

7．报价

7.1 在提交比选申请文件时，供应商要按照比选文件给出的格式提供报价函和参考报价表。报价货币应为人民币。

7.2 采购人随比选文件提供的工程量清单是按照国家现行建设工程工程量清单计价规范的要求编制的。供应商应严格按照计价规范相关规定和本比选文件的要求，理解工程量清单中各子目的项目编码、项目名称及其对应的工作内容、计量单位以及工程量计算规则，并据此进行报价。

7.3 每种货物、服务或工程只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其比选申请文件将作为无效处理。

7.4 任何情况下，供应商应在采购人提供的工程量清单（或修正版工程量清单，若有）的基础上进行报价，不得修改（包括任何形式的增加、删除、修改文字或数字）采购人提供的工程量清单。

7.5 本项目采用合同形式见前附表，供应商的响应报价已将风险因素充分考虑在响应报价中。

8. 比选申请文件有效期

8.1 比选申请文件应自提交截止之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的比选申请文件将按无效处理。

8.2在比选有效期内，申请人撤销或修改其比选申请文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

8.3出现特殊情况需要延长比选有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长比选有效期。供应商同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；供应商拒绝延长的，其比选失效，但供应商有权收回其比选保证金。

四  比选申请文件的签署规定和递交

9．比选申请文件签署及规定

9.1 供应商应按前附表中的规定准备和递交比选申请文件正本、副本，纸质比选申请文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.2比选申请文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按比选文件规定签字并加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.3 供应商在提交比选申请文件截止时间前，可以对所提交的比选申请文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理公司。补充、修改的内容作为比选申请文件的组成部分。补充、修改的内容与比选申请文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4 供应商根据评审小组的要求对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及比选中根据比选文件实质性变动重新提交的比选申请文件，其签署规定同9.2款要求。

9.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

10．比选申请文件的递交

10.1 比选申请文件应密封递交，封套上注明供应商名称、项目编号及项目名称。提交的比选申请文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在截止时间后送达的比选申请文件为无效文件，我公司将拒收。

五  保证金

11．保证金的提交

11.1 供应商在提交比选申请文件的同时，提交保证金，保证金的形式和数额见前附表要求。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

12．保证金的没收

12.1 发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）供应商在提交比选申请文件截止时间后撤回比选申请文件的；

（2）供应商在比选申请文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的；

（5）成交供应商签订合同后不向采购代理公司支付中介服务费。

13．保证金的退还

13.1 已提交比选申请文件的供应商在递交比选申请文件之前根据比选情况退出比选，保证金将及时予以退还。

13.2成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内及时联系采购代理机构办理比选保证金无息退还手续。

13.3未成交供应商的响应保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。

13.4政府采购响应保函正本不予退回。

六  评审和比选

14．比选申请文件的评审与澄清

14.1评审小组在确认了比选文件后，按照比选文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加比选的供应商。

14.2评审小组按照比选文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加比选的供应商进行符合性的审查。未实质性响应比选文件的供应商将按无效处理，不参加后续比选。

14.3采购人或采购代理机构将在截止递交比选申请文件截止后一小时期间查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其响应将按无效处理。

14.3.1不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

14.3.2查询及记录方式：采购人经办人或者采购代理机构将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准，查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

14.4 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应比选文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照比选文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价或报价超过控制价金额的；

（4）供应商不具备比选文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本比选文件规定的属于按无效处理的比选申请文件的情形。

14.5 如果比选申请文件实质上没有响应比选文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其比选申请文件成为实质性响应的文件。

14.6 在按照14.2的规定进行审查时，评审小组可以以书面形式要求供应商对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。接到评审小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

14.7 禁止供应商相互串通投标。有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（1）供应商之间约定成交供应商；

（2）供应商之间约定部分供应商放弃成交或者成交；

（3）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同成交；

（4）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

（5）供应商之间协商响应报价等比选申请文件的实质性内容。

14.8 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的比选申请文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的比选申请文件相互混装；

15．比选

15.1 供应商应当按比选文件的规定，在比选时间和地点进行比选。比选时所有供应商代表参加。代表人应签名报到以证明其出席。

15.2 比选包括但不限于以下内容：

评审小组根据比选文件要求，对照各比选供应商提交的比选申请文件中技术、报价以及合同草案条款等应答情况，进行评审。

15.3所有报价须由供应商代表签字确认。

16．保密原则

16.1 评审小组成员以及与比选工作有关的人员不得泄露评审和比选过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和比选情况。

七  综合评审

17．评审

17.1评审小组根据采购项目的特点进行组建，并负责评审工作。评审小组的组成依照相关规定执行，成员为5人及以上单数，其中经济、技术等方面的专家不得少于2/3。

17.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对采购活动公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17.3 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.4 评审

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

八  确定成交候选供应商

18．确定成交候选供应商原则

18.1 评审小组按照打分结果由高到低的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见前附表。被推荐为成交候选供应商的报价应不高于本项目采购预算或控制金额。

18.2 如出现评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。如出现评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序推荐。

19．政府采购政策功能的落实

19.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件且在比选比选申请文件中提交了相应的比选供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函的小型和微型企业，其比选最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

19.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对满足价格扣除条件且在谈判比选申请文件中提交了相应的证明材料的监狱企业，其谈判最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例与中小企业要求相同。

19.3对于即属于小/微企业又属于监狱企业，不重复进行报价扣除。

20．最终评价确定

20.1 采购人有权对推荐为成交候选供应商的供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

20.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

20.3 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后，发布成交结果，成交公告公示期为3个工作日，公示期届满后向成交供应商发出成交通知书。

21．签订合同

21.1 采购代理公司将以书面形式向成交供应商发出结果通知。

21.2 成交结果通知书发出后30日内采购人将与成交供应商签订合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

21.3 成交供应商如不在规定期限内、不按规定与采购人订立合同，则采购人将废除成交，给采购人造成的损失应当对予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

21.4 比选文件、成交供应商的比选申请文件及评审过程中有关澄清文件均作为合同文件。

22. 采购终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理公司将终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）符合国家规定需重新采购情形。

九  中介服务费

23. 中介服务费

23.1 成交供应商与采购人签订合同后，采购代理公司将参考原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）规定的标准，按照差额定率累进法向成交供应商收取中介服务费，收取费率见前附表。

第三章 评审办法

1.总则

1.1评审原则

根据相关法规及有关规定，坚持公平、公正的原则，反对不正当竞争；采用综合评估法进行评审。

1.2评审办法适用

本办法仅适用于本工程比选的评审活动。

1.3评审方法

本工程的评审采用综合评估法。

1.4评审小组组成

评审小组根据采购项目的特点进行组建，并负责评审工作。评审小组的组成依照相关规定执行，成员为5人及以上单数，其中经济、技术等方面的专家不得少于2/3。

1.5评审原则

评审小组依法按照下述原则进行评审：

（1） 客观、公平、公正、科学、择优；

（2） 依法评审、严格保密；

（3） 反对不正当的竞争。

1.6评审程序

1.6.1初步评审

评审小组对所有供应商递交的比选申请文件进行资格性评审。按照资格性评审的要求，确定供应商是否符合参与比选的资格条件。通过后的比选申请文件可以进入符合性评审。

评审小组按比选文件要求对通过资格性评审的供应商的比选申请文件进行符合性审查，确认其比选申请文件是否实质上响应了比选文件的要求，所谓实质性响应，是指比选申请文件应与比选文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

如比选申请文件存在算术错误，将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应将被拒绝。

1.6.2详细评审

评审小组对通过初步评审的比选申请文件进行详细评审，按照比选文件确定的评审办法进行打分，初审不合格的比选申请文件则不参与详细评审，不予打分。

澄清、说明或补正的编制要求：

评审小组可以书面方式要求供应商对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评审小组不得向供应商提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确比选申请文件中的遗漏和错误。

比选申请文件不响应比选文件的实质性要求和条件，采购人将予以拒绝，并不允许供应商通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有影响力的响应。

为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评审小组可以个别的要求供应商澄清其比选申请文件中的问题或者要求其补充相关资料，对此供应商不得拒绝。

有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，供应商不得借澄清问题的机会与采购人或评审小组成员私下接触或对原比选申请文件中的价格或实质性内容提出修改。凡属采购人评审时发现的算术性错误则不在此列。

采购人及评审小组不接受供应商主动提出的对比选申请文件的澄清。无正当理由拒不参加评审小组按比选文件规定组织的答疑会或答辩会的；对评审小组提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料，又拒绝根据评审小组建议进行修正的，经评审小组评审后按无效处理。

1.7评分标准

1.7.1本评审办法标准采用综合评估法,评分标准总分值为100分。（具体评分标准详见详细评审的相应表格所述）

1.8评审小组建议重新采购

1.8.1评审小组经评审，确认存在下列情形之一的，应当建议采购人依法重新组织采购：

- 所有响应均被作无效处理或者所有响应被否决的；

1.9供应商不足3家

1.9.1少于3家符合要求的备选供应商时，需按以下要求开展采购活动

（1）延长公告时间，延长时长不少于3个工作日。

（2）延长采购公告期满后，实质性响应供应商为两家且符合采购需求的，经采购人批准后，可继续开展按照规定程序组织竞争比选活动；实质响应且符合要求的备选供应商仅有1家时，经采购人批准后，可采取直接委托方式选定供应商。

附表1

资格性审查

| 序号 | 审查因素 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的营业执照等证明文件 |  |  |  |
| 2 | 具有有效的授权委托书 |  |  |  |
| 3 | 供应商资格声明 |  |  |  |
| 4 | 供应商信用记录 |  |  |  |
| 5 | 供应商具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质；具备承装（修、试）电力设施许可证承修类三级（含）以上资质；具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
| 6 | 符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |
| 注：资格性审查通过打√；未通过打×，一×否决制。 |  |  |  |  |

附表2

符合性审查

| 序号 | 审查因素 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不存在未按照比选文件规定要求签署、盖章的情形 |  |  |  |
| 2 | 报价不符合比选文件要求的：报价超过项目控制价；报价或分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，供应商不能合理说明和不能提供相关证明材料的情形 |  |  |  |
| 3 | 不存在比选申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的情形 |  |  |  |
| 4 | 不存在比选申请文件中比选有效期、工期不满足比选文件要求的情形 |  |  |  |
| 5 | 不存在供应商递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中有两个或多个报价（方案），且未声明哪一个为报价（方案）的情形 |  |  |  |
| 6 | 不存在违反比选文件中规定必要合格条件的情形 |  |  |  |
| 7 | 不存在违反其他法律、法规及本比选文件规定的属于按无效处理的比选申请文件的情形 |  |  |  |
| 注：符合性审查通过打√；未通过打×，一×否决制。 |  |  |  |  |

附表3

详细评审

| 序 号 | 评分内容（商务部分：1-3；技术部分：4-8） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 0-12分 | 提供近三年内（2023年01月至今）类似工程业绩，每提供1个得4分，最多不超过12分。（须提供合同内容页及盖章页并加盖公章，否则不予认可） |
| 2 | 项目经理 0-3分 | 项目经理具备相关专业高级（含）以上职称，得3分；中级职称得2分，其他情况不得分。 |
| 3 | 拟投入本项目的人员情况 0-8分 | 本项目配备的项目岗位人员情况，包括人员数量、结构及专业搭配合理，岗位职责详细，管理架构合理，经验丰富得6-8分；人员数量、结构及专业搭配欠合理，岗位职责及管理架构一般得3-5分；人员数量不足、结构及专业搭配不合理，岗位职责及管理架构较差得1-2分；未提供得0分。 |
| 4 | 施工方案与技术措施 0-15分 | 施工方案及技术措施内容全面、方案科学、可操作性及针对性强，且合理可行得12-15分；施工方案及技术措施内容较为全面、方案较科学、可操作性及针对性较强，且合理可行得9-11分；施工方案及技术措施内容一般、可操作性及针对性一般得6-8分；施工方案及技术措施内容较差、可操作性及针对性较差，方案欠合理得3-5分；施工方案及技术措施内容差、可操作性及针对性差，方案不合理得1-2分；未提供得0分。 |
| 5 | 质量保证体系及措施 0-8分 | 体系完整，措施得力，针对性强得6-8分；体系较完整，措施较得力，针对性较强得3-5分；体系欠完整，措施一般得1-2分；未提供得0分。 |
| 6 | 安全和文明施工保障措施 0-8分 | 安全和文明施工保障措施完整详细，能保障施工各项安全及施工环境维护，针对性强得6-8分；措施较完整详细，基本能保障施工各项安全及施工环境维护，针对性一般得3-5分；措施较差，无针对性得1-2分；未提供得0分。 |
| 7 | 工期计划和保证措施 0-8分 | 工期计划合理，措施有力，针对性强得6-8分；工期计划较合理，措施较有力，针对性较强得3-5分；工期计划及措施不合理，无针对性得1-2分；未提供得0分。 |
| 8 | 劳动力计划及施工机械设备配置 0-8分 | 劳动力计划及拟投入的施工机械设备的种类数量完全满足工程需要，保障措施科学合理、针对性强得6-8分；劳动力计划及拟投入的施工机械设备的种类数量基本能够满足工程需要，保障措施较科学合理、针对性一般得3-5分；劳动力计划及拟投入的施工机械设备的种类数量配置较差，保障措施一般、无针对性得1-2分；未提供得0分。 |
| 9 | 价格得分 0-30分 | 评审基准价=满足比选文件要求且最低的评审价格 合格供应商的有效价格得分=（评审基准价/评审价格)×30 最低报价不作为成交的唯一保证。 |
| 合计(100分) |  |  |

第四章  合同条款

（本合同模板仅供参考，最终合同文本以双方最终签订为准）

合同协议书

本协议书于          年    月    日由以下双方签订：

发  包  人 ： 北京市城市管理委员会 （以下简称“甲方”）

法定注册地址：北京市西城区广安门内大街317号

承   包   人：                     （以下简称“乙方”）

法定注册地址：

鉴于甲方欲建设四环路大修四惠桥、定慧桥景观照明提升四惠桥高压配电建设施工项目（以下简称“本工程”），并已完成或获得政府有关法律、法规、规章等文件规定的批准。

鉴于甲方已接受乙方提出的承担本工程的施工、竣工、交付并修补其任何缺陷的投标/响应文件。

又鉴于乙方接受甲方最终核准的设计方案和总造价，同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方和本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。

依照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规和规章等文件的规定，兹就以下事宜达成本协议：

1、本协议书中的措辞和用语应和下文提及的合同条款中分别赋予他们的定义具有相同的含义。

2、下列文件与本协议书一道共同构成本工程的合同文件的组成部分，并应分别作为本协议书的一部分进行阅读和理解：

（1）成交通知书；

（2）上述投标/响应文件，包括其附件；

（3）合同条款，包括合同一般条款和合同专用条款两部分；

（4） 工程规范和技术说明；

（5）合同图纸；

（6）经乙方标价的报价表；

（7）甲方采购文件。

3、考虑到上述合同文件中约定的甲方准备支付给乙方的各项款项，乙方特此立约向甲方保证，乙方将在各方面均遵照本合同的约定进行本工程的施工、竣工、交付并修补其任何缺陷。

4、甲方特此立约向乙方保证，甲方将在本合同约定的各项期限内和以本合同约定的方式，向乙方支付合同价格或本合同约定的乙方应得的其他款项，以作为对本工程的施工、竣工、交付并修补其任何缺陷的报酬。

5、除非为本合同目的，本协议书双方不得向任何第三方出示或泄露本合同的内容。

6、本协议书于上文开头填写的日期，由甲方和乙方根据中华人民共和国相关法律签署订立，开始生效并执行。

7、本协议书正本一式陆份，甲方和乙方各执叁份。

发包人(甲方)（盖章）：                承包人( 乙方)  （盖章）：

地     址：                            地     址：

法定代表人：                           法定代表人：

(或授权代表)                           (或授权代表)

日     期：                            日     期：

开户银行：                             开户银行：

账     号：                            账    号：

电     话：                            电     话：

传     真：                            传     真：

第一部分 合同一般条款

1、定义

1.1本合同中的下列术语应解释为：

⑴ “合同”系指甲方与乙方签署的、合同中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

⑵ “合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

⑶ “服务”系指根据合同规定乙方承担与工程有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如设备安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

⑷ “发包人（甲方）”系指合同协议书中约定的采购当事人以及取得此当事人资格的合法继受人。“发包人”是“甲方”的简称。

⑸ “承包人（乙方）”系指其投标/响应文件已为甲方接受并在合同协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继受人。“承包人”是“乙方”的简称。

⑹ “监理工程师”系指甲方为实现合同目的而委托的对工程实施监理的并与之签订书面合同、在合同专用条款中指明的当事人。

⑺ “现场”系指由甲方提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所，可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。

⑻ “竣工验收”系指合同双方按照政府和有关管理机构规定的程序对工程进行竣工验收。

⑼ “工程”系指永久工程和临时工程，或视情况指二者之一。

⑽ “材料”系指合同中约定的（工程设备除外）用于永久工程的各类用品和物资。

2、工程规范和技术说明

2.1 本合同按合同中约定的工程规范和技术说明执行。

2.2 若合同中无相应说明，则以国家和北京市有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、图纸

3.1  如果合同中约定部分或整体永久工程由乙方设计，乙方应将相关图纸、规范、计算书及其它资料报甲方和监理工程师批准。

4、现场勘察

4.1应当认为，乙方在正式提交投标/响应文件之前，已经对现场及其周边环境，以及甲方向乙方提供的可用资料进行了认真细致的全面勘察和检查。

5、开工

5.1 乙方应按监理工程师发出的工程开工通知中约定的时间进场并开工。

5.2 为了保证进场后能尽快实施工程，乙方应在进场前做好乙方认为必要和适当的任何准备工作。

6、合同工期和竣工日期

6.1合同工期和竣工日期在合同专用条款中约定。

7、文件版权

7.1 甲方使用乙方负责编制的文件

由乙方负责编制的施工文件的版权，应属于乙方，甲方为了工程的竣工、运行、维修、变更、调试以及修理之目的，可以复制使用此类文件或将之提供给第三方，并不因此向乙方支付额外的费用。

7.2 乙方使用甲方的文件

甲方发布给乙方的关于甲方的要求和其它文件的版权，应属于甲方。乙方可为本工程的竣工、运行、维修、调试以及修理之目的复制、使用此类任何文件。在征得甲方书面同意之前，乙方不得为了其他目的使用、复制甲方的文件或将之提供给第三方。

8、工程监理

8.1 甲方应当委托具备相应资质条件的监理工程师对工程全过程进行监理。除非在合同专用条款中已经注明，甲方应在工程开工以前，将甲方委托的监理工程师的名称及其他详细资料以书面形式通知乙方。

8.2 支付给监理工程师的任何报酬和费用由甲方承担。

9、甲方的声明

甲方在此向乙方声明，在合同生效日：

9.1 甲方已经获得授权签署和履行本合同。本合同一经签署，即对甲方具有完全的法律约束力。甲方签署和履行本合同的条款、条件和义务不会导致其违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，以及其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；

9.2如果甲方在第9.1条款项下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，乙方有权提前终止本合同。

10、乙方的声明

乙方在此向甲方声明，在合同生效日：

10.1乙方已经依据中国法律正式成立并注册，具有签署和履行本合同的法人资格和权利并已获得为该等签署和履行所需的政府部门的所有批准；

10.2乙方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，本合同一经签署，即对乙方具有完全的法律约束力。乙方签署和履行本合同的条款、条件和义务不会导致其违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，以及其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；

10.3乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、设备、技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保本合同项下各项义务的履行；

10.4如果乙方在第10.1、10.2、10.3条款所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，甲方有权提前终止本合同。

11、甲方的一般责任和义务

11.1 对乙方的工作进行必要的监督和协调。

11.2 除非合同另有约定，委托监理工程师对工程进行监理，并对监理工程师的职责和权利进行定义，且相应的通知乙方。

11.3 按照合同约定履行支付义务。

11.4 履行合同中约定的其它职责和义务。

11.5 遵守任何适用的法律、法规和规章。

12、乙方的一般责任和义务

乙方应履行相关法律法规规定和合同中约定的责任和义务。

12.1 乙方按照本合同完成的工程应完全符合合同并达到合同中约定的工程的预期目的。乙方的工作应包括合同中所约定的全部内容。乙方确认完全理解了合同、甲方提供的项目所有资料的要求和甲方的其他要求。乙方理解合同要求为最低要求。

12.2乙方应按照适用法律以及通过相关政府部门审批的初步设计、施工图设计文件的要求，按进度计划组织工程建设，并承担相关的一切费用、责任和风险。

12.3乙方应按合同保修条款的要求履行工程保修义务和职责。

12.4 乙方应为工程的施工、竣工以及修补缺陷而提供所需的全部工程照管、监督、劳务、工程设备、材料、施工机械、临时工程以及其他所有相关物品或工作，并承担相关费用。

12.5 乙方应根据本合同的规定将工程及有关文档、资料移交甲方，且不附加任何先决条件。

12.6 乙方应接受甲方、监理单位及相关政府部门根据适用法律和本合同的规定对工程建设进行的监督和检查，为甲方、监理单位及相关政府部门履行上述监督检查权利提供相应的工作条件，并应根据本合同以及甲方、监理单位的要求，按时向其报送有关资料。

12.7乙方应按本合同约定的工作内容和项目进度计划要求，编制组织工程施工及采购计划，并对工程施工及采购的完备性和安全性、可靠性负责。如果甲方要求乙方提交其详细的施工安排和方法时，乙方应积极响应并按时提供。

12.8乙方在施工中应采取有效的安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因施工造成的人身伤害和财产损失。

12.9 乙方若为非北京地区企业，应办理进京施工备案手续和北京市建筑档案管理手续。

12.10本工程由乙方包工、包料，乙方应保证其提供的材料、设备等全新且质量合格。乙方提供的每款材料、设备可由甲方抽取1-2件，由乙方送有关检测机构进行检验，所需费用由乙方负责。只要检测结果显示有不合格的（无论是1件还是2件），甲方有权解除合同，产生的损失由乙方承担。

13、工程价款及结算

13.1具体规定见合同专用条款。

13.2乙方应自行承担对投标/响应文件中缺项漏项导致的损失（若有），合同价格不予调整。

14、不可预见的条件

14.1乙方确认已取得了对工程可能产生影响或作用的所有风险、意外事件和其它情况的全部必要信息或资料，包括但不限于气候条件、地质变化、地上和地下隐蔽设施、构筑物等所有可能带来不可预见的事项。

14.2乙方确认负责解决工程实施过程中所发生的任何不可预见的问题并承担相应的费用。

14.3对于任何不可预见的事项发生，不构成合同变更，不免除乙方在合同中规定的任何义务、责任。

15、乙方人员及管理

15.1乙方应按投标/响应文件承诺及合同约定指派项目总负责人，并经甲方的认可后在甲方要求的期限内到职。乙方更换项目总负责人应事先征得甲方书面同意，并应在更换十四（14）日前通知甲方和监理单位，甲方不同意的，乙方不得更换。乙方项目总负责人必须专职负责本工程，不得兼管其它工程。

15.2 项目总负责人应就乙方按照合同约定的工作内容对整个工程进行组织、协调和管理。

15.3 乙方项目总负责人应按合同约定以及监理单位的指示，负责组织工程的实施。在情况紧急且无法与监理单位取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后二十四（24）小时内向监理单位提交书面报告。

15.4如果监理单位认为乙方已委派的施工项目经理（施工技术负责人）的工作能力和业务水平不称职，经甲方同意而需要撤换时，乙方应在接到通知后，应在【1】日内撤回原委派的施工项目经理（施工技术负责人），同时委派经甲方与监理单位同意的新的施工项目经理（施工技术负责人），否则将视为乙方违约。

15.5乙方应在合同签订后十四（14）日内，向监理单位提交项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。

15.6乙方安排的主要管理人员和技术骨干应相对稳定，乙方更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理单位和甲方的书面同意，监理单位和甲方不同意的，乙方不得更换。

15.7特殊岗位的工作人员（包括担不限于特种作业人员等）均应持有相应的资格证明，持证上岗，监理单位有权随时检查。监理单位认为有必要时，可进行现场考核。

15.8乙方应对其项目总负责人和其他主要人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方项目总负责人和其他主要人员的，乙方应予以撤换，且甲方有权向乙方收取1万元/人·次的违约金，该违约金甲方可在应向乙方支付的任一笔款项中扣除。

16、环境保护

16.1乙方应采取一切适当措施，保护现场内外的环境，避免由其施工作业引起的污水、废气、固废、噪声等污染和其他后果对公众和财产造成损害。

16.2乙方确保因其工作产生的气体、污水及其它污染物排放符合相关法律、法规的要求。

16.3乙方应保证甲方免受因环境污染引起的所有赔偿、损失。

16.4乙方应即时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时工程，使现场和工程处于清洁和安全的状况。

17、工程竣工和移交

17.1 工程竣工验收的条件

17.1.1 只有当具备以下条件时，乙方可申请竣工验收：

⑴ 工程按合同约定实施完毕,并至少满足稳定运行条件。

⑵ 竣工资料齐备完整。

⑶ 符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。

17.2 竣工验收

17.2.1 如果乙方认为工程已具备工程竣工验收的条件，应书面通知甲方及监理工程师，各方应根据本条约定进行竣工验收。

17.3 工程移交

17.3.1 工程在经甲方验收合格且取得法律、法规的批准和登记后14天内乙方应向甲方移交工程（含图纸及全套材料），甲方应当接受移交。

18、质量管理体系和竣工资料

18.1乙方应在合同生效日后十五日内按ISO9000标准为工程建立适当的工程建设质量保证措施和质量控制计划，并报监理单位同意及报甲方备案。乙方应在整个工程建设、竣工及修补缺项的全部过程执行质量保证措施和质量控制计划。

18.2 乙方应按照质量管理措施和质量控制计划的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。

18.3 乙方在申请工程竣工验收之前，应按有关管理机构的要求以及政府关于档案管理的规定整理和装订全套竣工资料（含竣工图），并保证其正确性、有效性和完整性，并根据本合同规定向甲方移交工程时一并移交，有关费用由乙方承担。

18.4 乙方应按照适用法律的规定和本合同要求编制竣工决算报告提交甲方，并协助甲方配合政府相关部门对工程的审计和认定（如需要）。

19、甲方对质量控制的监督和检查

19．1甲方有权对工程的建设情况进行监督和检查，该等监督和检查应在乙方代表参加的情况下进行。甲方应合理地提前通知乙方有关监督和检查的事宜，若通知后，乙方未能派代表参加，不影响上述监督和检查的效力。

19.2乙方应当提供甲方进入工程建设场地的便利条件，并对甲方与实施本合同项下监督和检查有关的合理要求予以必要协助。

19.3甲方对工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对工程建设的监督和检查。

19.4 甲方或其他政府部门应当自行承担进入工程建设场地进行监督和检查的全部费用。

19.5 乙方应当提供甲方或其他政府部门进行检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。

19.6如果工程建设或其任何部分严重不符合有关的质量和/或安全要求，甲方或政府有关部门可以就此给予乙方书面通知，要求其在合理的时间内纠正缺陷；乙方应遵照执行，尽快采取补救措施，并对由此引起的任何费用的增加和延误负责。

19.7如果乙方在收到甲方或政府有关部门上述通知后合理的时间内不能或拒绝纠正缺陷，甲方或政府有关部门有权自行或聘请第三方纠正上述缺陷。在这种情况下，乙方应承担甲方为此而支付的全部修理费用，否则甲方有权从应支付乙方的任一笔款项中扣除相应金额以补偿该等修理费用。

19.8甲方的任何监督和检查都不能免除乙方在本合同项下的任何责任或义务。甲方未监督和检查工程建设的任何部分或未书面通知乙方其严重不符合本合同规定的任何质量和/或安全要求，不应视为甲方放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同下的任何责任或义务。

20、专利权

20.1乙方应保护和保障甲方免于承担由于工程所用的或与工程有关的或供工程使用的任何乙方的设备、材料、施工机械、工艺、方法等方面侵犯任何专利权、涉及商标或名称或其他受保护的权利而引起的一切索赔和诉讼，并应保护和保障甲方免于承担由此导致和与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他费用。

21、保修

21.1 保修期

具体规定见合同专用条款。

21.2 保修范围

乙方在接到维护通知后1小时之内必须达到现场进行维护，并于12小时之内处理完毕。

21.3 质量保修责任书

⑴ 乙方应按照适用行业法规及本合同之规定的保修内容、范围、期限和责任，与甲方签订质量保修责任书，作为本合同附件。质量保修期应自竣工验收通过之日起两年。

(2) 乙方未能提交质量保修责任书、无正当理由不与甲方签订质量保修责任书，甲方有权利拒绝支付剩余款项，且不影响乙方应予承担的质量保修责任。

(3) 在质量保修期内如果由于保证范围内的缺陷导致项目设施不能按照设计条件运行，第21.1规定的质量保修期应予以延长，延长的时间应为项目设施不能按照其性能保证运行的时间，包括修补缺陷所需的总时间。

21.4 保修费用

如果发生下列情况，乙方应承担此类保修工作所发生的费用：

⑴ 在保修期的二年时间内，乙方负责所施工夜景照明/配电设施的免费维护、保养、故障维修。

(2) 在保修期内，工程设施的任何部分或全部因乙方的原因而出现的缺陷、瑕疵或损坏，乙方应在十二小时内自费返工或完成修补此类缺陷、瑕疵或损坏，包括采取其他任何必要措施，如更换、重新安装等。

(3) 如果对任何缺陷、瑕疵或损坏修补、补救，可能对工程的性能产生影响，乙方应按照甲方的要求重新进行任何必要的试验或检验，并承担由此产生的一切费用。

⑷ 若乙方不能或延迟采取本条款下要求的措施，或者因未能及时采取本条款下的措施而可能使甲方遭受损害，甲方有权自行或委托他人采取措施，修补或补救所有缺陷、瑕疵或损坏，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方有权利从应支付乙方的任一笔款项中扣留相应金额以补偿该等修理费用。

⑸ 乙方按甲方的要求开闭夜景照明/配电设施（电费无需乙方承担）。

⑹ 在质量保证期内由于设施本身质量问题导致其他财产、人身意外损失和伤害时，乙方应承担由此产生的责任和一切费用。

22、误期赔偿

22.1如果因乙方责任致使工程未按合同规定工期竣工，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金，逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方全部已付款。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需赔偿甲方损失。

23、不可抗力

23.1 除非合同中另有约定，在本条中，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约变得不可能或非法。

不可抗力包括：

⑴ 自然灾害（地震、洪水、台风、雷击等）；

⑵ 战争；

⑶ 由于适用法律的变更或任何适用的新法规的颁布导致本合同的履行不再合法；

⑷ 其他合同双方一致认可属于不可抗力的事件。

23.2 如果在合同生效后发生不可抗力事件，从而阻止合同中义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，甲方和乙方均不应被认为违约或毁约。

23.3 如果甲方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，应在此事件发生后7日内，通知乙方及监理工程师，并且只要合理可行，应继续履行合同中的义务。甲方还应将他的建议通知监理工程师和乙方，目的在于完成工程以及减少甲方和乙方的损失。

23.4 如果乙方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，应在此事件发生时，立即通知甲方及监理工程师，并且只要合理可行，应继续履行合同中的义务。乙方还应将他的建议通知监理工程师和甲方，包括任何合理的履约替代方法。但未经甲方及监理工程师书面同意，乙方不得实施此类建议。

23.5 如果不可抗力影响时间延续90个日历天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成变更合同或解除合同的协议。

24、税费

24.1本项目按照国家和北京市的最新规定计取税金（增值税）。

24.2 乙方在其合同价格中应包含政府或有关管理机构规定的税金、收费和基金。

24.3 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

25、履约保证金

25.1本合同不设履约保证金。

26、转让和分包

26.1 转让

乙方不得擅自部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.2 分包

26.2.1 任何情况下，乙方不得将整个工程分包出去，也不得以分解的方式将整个工程分包出去。

26.2.2 乙方可以将所承包的工程中的部分工作或部分工程分包出去，但拟分包的范围、内容及分包单位的资质应事先以书面形式报告甲方及监理工程师，并取得其同意。未经甲方及监理工程师书面同意，乙方不得将工程的任何部分分包出去。任何此类同意均不应解除合同约定的乙方的任何责任和义务。乙方应保证其分包人不得再分包。乙方应对任何分包人及与分包人有关联的人的行为、违约或疏忽负完全连带责任。

但下列情况乙方无需取得甲方及监理工程师的事先同意：

⑴将劳务项目分包给具有相应资质的劳务公司；

⑵ 根据合同中约定的规格、数量等采购材料和工程设备。

26.2.3 乙方应与分包人签订分包合同，分包合同不应与本合同有任何抵触或矛盾之处。

26.2.4 分包须具备的条件：

⑴ 必须经甲方书面同意，乙方在投标/响应文件中还须明确载明；

⑵ 分包的只能是成交项目非主体、非关键性工作；

⑶ 分包人应当具备完成承包任务的相应资格条件；

⑷ 乙方和分包人应就分包项目承担连带责任。

27、合同修改

27.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由甲方与乙方签署书面的补充协议。

28、通知

28.1根据本合同或与本合同相关发出的任何通知或联络均须采用书面形式，对于任何通知或联络，如直接交付，在交付时视为已经送达；如用传真，应有收件人随后的书面确认；如用挂号信邮寄或快递，在寄出或快递发出后视为已经送达。

29、计量单位

29.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

30、违约

30.1 甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

30.2 除非双方协商将合同终止，或因乙方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

31、争议解决

31.1 甲方与乙方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

31.2 法院裁决对双方均具有约束力。

31.3 诉讼费除法院另有裁决外应由败诉方负担。

31.4 在裁判期间，除正在进行裁判的部分外，本合同其他部分应继续执行。

32、适用法律

32.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

33、合同生效及其它

33.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

33.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第二部分 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1、定义

（4）甲方：本合同甲方系指北京市城市管理委员会。

（5）乙方：本合同乙方系指合同协议书中约定的具有法人资格的公司或实体。

（7）现场：本合同现场系指甲方指定项目实施地点。

2、工程规范和技术说明

（详见比选文件第五章）

3、图纸

3.1本合同项下按照甲方核准的图纸组织施工。

6、合同工期和竣工日期

6.1本合同总工期为 10 个日历天，开工日期为  年  月  日，竣工日期为   年月   日，具体开工日期以甲方通知为准，总工期不变。

11、甲方的一般责任和义务

增加11.6甲方负责整体方案确定、工程造价的确认及因工程施工所涉及的各有关管理部门的协调组织工作。

12、乙方的一般责任和义务

补充：

12.1按甲方确定的方案，保质保量按期完成设计方案中全部工程施工工作。并达到优化方案设计效果。

12.7 在图纸会审和设计交底之日起5日内向甲方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。

12.10 乙方不能提供本工程材料、设备产品合格证明或者经检测认定不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付工程款，同时还须向甲方交纳合同总金额20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

增加：

12.11乙方要接受监理公司的监理，并主动配合监理工作的进行。

12.12乙方及其负责施工的人员均需具备相应资质，保证文明安全施工。乙方未按规定施工，造成安全事故或其他损失的，由乙方承担全部赔偿责任。乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

12.13乙方按照本合同完成的工程应完全符合合同并达到合同中约定的工程的预期目的。乙方的工作应包括合同中所约定的全部内容。

13、工程价款及结算

13.1.1双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方按以下方式约定，分三次向乙方支付工程款项。

工程成交金额为：             元 （大写：	                     ）

工程结算造价最终以项目评审报告为准。

拨付工程款时间：

第一次：合同签订后，甲方支付成交金额的50%作为首付款；

第二次：项目整体进度完成30%后，甲方支付至成交金额的80%；

第三次：经竣工验收合格并完成结算审核后，甲方支付款项到评审金额的97%，剩余3%待质量保证期（保修期）届满且无任何质量问题后，甲方进行支付。

项目经费以财政资金到位情况为准进行支付，具体支付时间将根据北京市财政局有关规定执行，不视为甲方违约。

乙方每次领取相应款项前，应先向甲方开具等额、合法的国家正规增值税普通发票，否则甲方有权拒绝支付，且不承担任何违约责任。

乙方应自行承担对投标/响应文件中缺项漏项导致的损失（若有），合同价格不予调整。

16、环境保护

增加16.5乙方应遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木和地下管线的保护。相关费用由乙方承担。

17、工程竣工和移交

17.2竣工验收

增加17.2.2当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，乙方自检并于48小时前通知甲方及监理单位参加验收。工程质量应符合规范要求。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新申请验收，返修工期不予顺延。

17.2.3工程具备竣工验收条件，乙方按国家、本市工程竣工有关规定，在三日内向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方在收到乙方验收申请后，应在五日内组织有关部门进行验收，并在验收合格十日内进行工程交付。工程交付后，工程进入保修期。验收不合格的，由乙方无偿返工，直至验收合格，工期不予顺延。

21、保修

21.1保修期

工程整体保修期为工程验收合格后2年。

增加21.5在保修期结束后  7   日内，乙方向甲方移交保修期内的工作内容和保修资料。

22、误期赔偿

22.1乙方不按合同规定期限竣工，每拖延一天，应向甲方交纳合同额的0.5%的违约金，拖延15天以上的（含15天），甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付工程款，同时还须向甲方交纳合同总金额20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

30、违约

增加：

30.3乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方无条件返工，直至工程质量合格，工期不予顺延，因此造成逾期的，乙方应承担逾期违约责任。乙方返工后仍未通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付工程款，同时还须向甲方交纳合同总金额20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

30.4乙方擅自将本合同项下的工程转让、转包或违法分包给他人的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付工程款，同时还须向甲方交纳合同总金额20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。对于已经转包、分包的工程，由乙方与被转包人、分包人承担连带责任。

30.5除本合同另有约定外，乙方违反合同约定的其他义务，经甲方催告后【3】日内仍拒不改正的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付工程款，同时还须向甲方交纳合同总金额20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

30.6本合同所约定的甲方损失，均包括但不限于甲方直接经济利益的减损、可得利益的损失。且乙方因违反本合同约定而需要向甲方支付的任何费用（包括但不限于违约金、赔偿金等），甲方均有权在向乙方支付款项时予以先行扣除。

30.7因乙方违反本合同约定，甲方为向乙方主张权利而支付的调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、审计费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费或保全担保保险费、律师代理费、咨询费、执行费、差旅费以及甲方向第三方支付的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等全部费用均由乙方承担。

30.8如乙方在保修期内不进行履约保修义务或单方解除合同，甲方不再支付剩余款项，同时乙方还须向甲方交纳合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

第五章 技术需求

一、工程概况：

- 项目背景：四惠桥1#、2#景观照明箱变,容量250kVA，主要用于景观照明用电，因运行年限较长，内部设备老化损坏，外壳也出现锈蚀、破损情况，经评估已无法修缮，本工程对其实施更换。

- 工程名称：四环路大修四惠桥、定慧桥景观照明提升四惠桥高压配电建设施工项目。

- 建设地点：四惠桥。

- 计划工期：10日历天。

二、项目内容：

更换四环路四惠桥景观照明250kVA箱变2座，包括设备更新、基础修缮等工程量清单及图纸范围内全部工作内容。

三、具体要求：

1、质量标准：本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

2、施工安全要求：成交供应商应对参加施工的所有人员和第三者投保意外伤害保险，并承担全部安全责任。成交供应商应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无发生安全事故。

3、文明施工、环境保护要求：供应商在施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。本工程场地周边环境复杂，对交通、市容环卫、消防、文明安全施工等要求，现场施工组织须考虑减少扰民影响，工程周边环境对施工组织的不利影响，应由供应商充分预测，由此产生的相关费用及工期不做调整。

4、人员配备要求：（1）项目经理（施工技术负责人）：具有工程项目的管理与实施经验，监督整个工程项目的实施，对工程项目的实施进度负责；负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与业主及相关人员的协调工作。对项目实施过程中出现的进度、技术等问题，及时上报项目经理。熟悉相关技术执行标准及验收标准。（2）质量、材料员：要求熟悉工程所需的材料、设备规格，负责材料、设备的进出库管理和库存管理，保证库存设备的完整。（3）安全员：要求具有很强的责任心，负责巡视日常工作安全防范以及库存设备材料的安全。（4）资料员：负责日常的工程资料整理（图纸、洽商文档、监理文档、工程文件、竣工资料等）。（5）施工班组人员：承担工程施工生产，应具有相应的施工能力和经验。

5、本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

6、成交供应商应予遵照执行的规范、规程和标准都指各自的最新版本。

7、施工进度要求：对于采购人要求的具体项目工期，成交供应商必须完全响应，成交供应商可优化总工期和工期节点完成时间。优化后的总工期及节点工期一旦被采购人接受，即成为合同工期。供应商在施工组织设计中必须考虑保证工期的措施、加班、加人的费用，采购人不再向供应商支付任何性质的措施费用及赶工费用。

四、最终结算价款及付款方式：

合同签订后，甲方支付成交金额的50%作为首付款；项目整体进度完成30%后，甲方支付至成交金额的80%；经竣工验收合格并完成结算审核后，甲方支付款项到评审金额的97%，剩余3%待质量保证期（保修期）届满且无任何质量问题后，甲方进行支付。

- 图纸及工程量清单

另附电子版。

第六章  比选申请文件格式

附件一：

报价函

致：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司

在审阅了    （项目名称）    比选文件（项目编号：        ）（包括确已收到的第X号补充修改文件），我方下述签字人将按照比选文件的规定提供总价为 ¥        （大写：    ）工期为       的工程。

并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照比选后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行甲、乙双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的比选申请文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

6、与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    传真：

电话：                    电子函件：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件二：

报价一览表

项目编号：                                               价格单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 | 大写：人民币__________________元整 小写：￥________________________ |
| 2 | 工 期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 建设地点 |  |
| 5 | 其他说明事项 |  |

注：1 此表应按“供应商须知”的规定密封标记密封单独提交。

2 本表所报价格包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件三：

合同条款应答表

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |

注：凡对合同条款有偏离的必须在此表中反应，正、负偏差均应描述，若无偏差则在上述表中写明均无偏差字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件四：

需求条款应答表

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |

注：凡对技术条款有偏离的必须在此表中反应，正、负偏差均应描述，若无偏差则在上述表中写明均无偏差字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件五：

已标价工程量清单

说明：提供广联达版本导出的完整工程量清单，并签字盖章齐全，否则响应无效。

附件六：

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

中创恒邦工程咨询（北京）有限公司：

（供应商全称）法定代表人（姓名）授权（姓名）为全权代表，参加贵公司组织的（项目名称、项目编号）比选活动，全权处理比选活动中的一切事宜。

委托期限：自本授权书签字生效之日起至比选有效期之日止。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

供应商(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日　期：

附：

授权代表（签字或盖章）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

Email  地址：

注：后附法定代表人及授权代表身份证复印件
（二）供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交、成交的”有关规定予以处理。
（三）有效的营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）

（四）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（五）特定资格

具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质；具备承装（修、试）电力设施许可证承修类三级（含）以上资质；具备有效的安全生产许可证。

（六）供应商声明函

致：中创恒邦工程咨询（北京）有限公司

我方愿意参加（项目名称）的采购活动，并在此郑重声明：

1、 我方承诺信用记录中我单位没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，也不属于被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商。否则，可将我方的比选申请文件按照无效比选申请文件处理。

2、 我方承诺按照本项目比选文件和相关技术标准的要求，提供相关工程、货物和服务，并承担因质量问题等引起的一切责任。

3、我方承诺比选申请文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，不存在任何虚假之处，否则，评审委员会可将我方的比选申请文件按照无效比选申请文件处理，即使我方成交，成交结果无效，对于因此给其他供应商及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

（七）其他必要的内容

1、比选文件要求的其他内容

2、供应商认为必要的其他内容。

附件七：

供应商近三年类似项目业绩表

项目名称：　　　　                                    项目编号：

| 序号 | 签订时间 | 项目全称 | 委托单位全称 | 委托内容 （简写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.须提供合同内容页及盖章页并加盖公章，否则不予认可。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件八：

拟投入本项目主要人员

| 类别 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 资历证书 | 从业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目人员 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

拟派主要人员简历表

| 姓名 |  | 本项目工作角色 | 性别 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 年龄 | 毕业学校 |  | 从业年限 | 资质证书 （需附证书） |
| 已完成项目工程概况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称及描述 |  |  | 工作角色和责任 |  |  |
| XXXX年 |  |  |  |  |  |  |

注：可提供人员的资质证书复印件（如毕业证、职业资格证书、类似领域资历及经验业绩证明等）。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期：

附件九：

技术部分

(格式自拟)